## Лист1
Данные о суммарном потреблении активной мощности по субъектам ОРЭ в часы контрольного замера
на день контрольного замера 21 июня 2023 года по ООО «ЗСК»
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров (время московское)
| 1:00 | 7:00 |  | 10:00 |  | 18:00
ООО «Заринская горэлектросеть» | 7.403 | 14.479 |  | 15.447 |  | 13.157
АО «Алтайэнергосбыт» | 42.558 | 57.563 |  | 59.182 |  | 47.412
АО «Алтайкрайэнерго» | 0.124 | 0.268 |  | 0.278 |  | 0.3
АО «Система» | 8.25 | 8.733 |  | 12.85 |  | 10.55
Генеральный директор |  |  | ____________________ |  | А.М. Бирюков