**ПАСПОРТ**

**услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью**

**«Заринская сетевая компания»**

**Временное технологическое присоединение.**

наименование услуги (процесса)

*Заявитель:* физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях временного (до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором) технологического присоединения энергопринимающих устройств для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства, при наличии у заявителя заключенного с сетевой организацией договора ТП с целью технологического присоединения данных обьектов по третьей категории надежностив или в целях временного (на срок до 12 месяцев) технологического присоединения передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

*Порядок определения стоимости услуг (процесса):* в соответствии с Решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

*Условия оказания услуг (процесса):* личное обращение, обращение посредством почтовой связи, обращение посредством официального сайта сетевой организации (https://zarseti.ru).

*Место оказания услуг:*

Центр обслуживания клиентов, 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул.Металлургов, 18;

Пункт обслуживания клиентов, 659150, Алтайский край, Заринский район, с. Голуха, ул. Привокзальная, 15;

Пункт обслуживания клиентов, 659240, Алтайский край, с. Кытманово, ул. Советская, 18;

Пункт обслуживания клиентов, 659450, Алтайский край, с. Тогул, ул. Пролетарская, 21;

Пункт обслуживания клиентов, 659220, Алтайский край, с.Залесово, ул. Ленинская, 14-а;

Пункт обслуживания клиентов, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул. Мерлина, 63, помещ. 10-11, каб.8;

Пункт обслуживания клиентов, 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 84г;

Пункт обслуживания клиентов, 658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Пушкина, 8/1;

Пункт обслуживания клиентов, 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Лазо, 27г;

Пункт обслуживания клиентов, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Рекордный, 11;

Пункт обслуживания клиентов, 658076, Алтайский край, ЗАТО «Сибирский», ул. Школьная, д. 11/1.

*Порядок оказания услуг (процесса):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма** **предоставления** | **Срок** **исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов. | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки. | Личное обращение в ЦОК г. Заринск, ул. Металлургов, 18 или в офис обслуживания клиентов ООО «ЗСК» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством личного кабинета на официальном сайте сетевой организации (<https://zarseti.ru>). | При отсутствии замечаний срок принятия заявки составляет 1 рабочий день, в случае отсутствия необходимых сведений и документов ООО «ЗСК» уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней. | п.8,п.10, п.13, п. 15Правил |
| 2 | Разработка технических условий и подготовка договора технологического присоединения. | Технические условия для временного энергоснабжения разрабатываются в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства или в целях временного (на срок до 12 месяцев) технологического присоединения энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. Договор ТП содержит срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д. | Вручается лично заявителю либо почтой (заказным письмом) 2 экземпляра договора технологического присоединения и технических условий. | 10 дней с момента подачи заявки, или с даты получения недостающих сведений. | п.13, п.15, п.25Правил |
| 3 | Разрешение споров. | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе в течение 10 дней со дня получения договора ТП направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Личное обращение в ЦОК г. Заринск, ул. Металлургов, 18, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа, либо протокола разногласий к договору ТП. | п.15 Правил |
| 4 | Заключение договора технологического присоединения. | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Направляет один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны ООО «ЗСК» договора. | п.15 Правил |
| 5 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям ООО «ЗСК». | ООО «ЗСК» выдает платежные документы заявителям: счета на оплату услуг за технологическое присоединение. | Личное обращение в ЦОК г. Заринск, ул. Металлургов, 18 либо лично в филиал ООО «ЗСК» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Производится в соответствии с условиями договора. | п.16(4), п.17Правил |
| 6 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическомуприсоединению, указанных в ТУ. | Силами сторонних электромонтажных организаций. Уведомить ООО «ЗСК» о выполнении ТУ. | Личное обращение в ЦОК г. Заринск, ул. Металлургов, 18 либо лично в филиал ООО «ЗСК» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В срок 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок).Акт о выполнении технических условий направляется ООО «ЗСК» заявителю в течении 3 дней с момента проведения проверки выполнения ТУ. | п.16, п.88Правил |
| 7 | Выполнение ООО «ЗСК» мероприятий по технологическому присоединению (фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Акта осуществления технологического присоединения). | Проверка выполнения заявителем ТУ.Осуществление ООО «ЗСК» комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединениеэнергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Акта осуществления технологического присоединения. | Акт осуществления технологического присоединения вручается лично заявителю.  | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок). | п.16, п.19 Правил |

|  |
| --- |
| Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения. |
| Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. №861. |