ПАСПОРТ

услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью

«Заринская сетевая компания»

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: собственники или владельцы на ином законном основании энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям ООО «ЗСК», объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя

Результат оказания услуги (процесса): проведение контрольных, внеочередных  и иных замеров

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10 дней

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контрольных замеров на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации | - Два раза в год в третьи среды июня и декабря (для контрольных замеров) - не чаще чем 1 раз в месяц (для внеочередных замеров нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)) - не чаще 1 раза в квартал (для иных замеров) | Предоставление протокола в письменном виде | 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Правила технической эксплутации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. №229 |
| 2 | Направление заявления на проведение внеочередных и иных замеров потокораспределения от собственника энергопринимающих устройств | Получение заявления на услугу от собственника энергопринимающих устройств | Личное обращение в ЦОК г. Заринск, ул. Металлургов, 18, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) либо иным способом позволяющим подтвердить получение обращения | Ежедневно в рабочие дни, живая очередь. | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». |
| 3 | Обработка полученной информации | Сбор информации, при необходимости выезд специалистов, проведение необходимых замеров |  | 10 рабочих дней | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». |
| 3 | Ответ на запрос | Подготовка ответа с приложением необходимых документов и передача его потребителю | В письменном виде | 10 рабочих дней | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». |

Контактная информация для направления обращений:

659100, г. Заринск, Алтайский край, ул. Молодёжная, д.17;

Центр обслуживания клиентов г. Заринск, ул. Металлургов, д.18;

Офисы обслуживания:

г.Барнаул, проезд Рекордный, д.11;

г.Бийск, ул.Мерлина, д.63, помещ. 10-11, каб.8;

г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 84Г;

г.Яровое, ул.Пушкина, д.8/1;

ЗАТО Сибирский, ул.Школьная, д11/1;

Заринский район, с.Голуха, ул.Привокзальная, д15;

Кытмановский район, с.Кытманово, ул.Советская, д.18;

Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, д.45-А, каб.11;

Тогульский район, с.Тогул, ул.Пролетарская, д.21;

Немецкий район, с.Гальбштадт, ул.Тракторная, 4;

Павловский район, с.Павловск, ул.Лазо, д.27г.

Сайт в сети интернет: http://zarseti.ru

E-mail: mail@zarseti.ru

Телефон горячей линии: 8-800-700-06-88

Телефон для справок 8(38595)4-54-66