ПАСПОРТ

услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью

«Заринская сетевая компания»

Установка, замена, поверка, допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии (далее - прибор учёта) и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии и (или) для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, и последующую их эксплуатацию в порядке, случаях и сроки, установленные разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2021, N 11, ст. 1796), и разделом VII Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2021, N 2, ст. 392).

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: собственники или владельцы на ином законном основании энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям ООО «ЗСК», объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; (за исключением помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества) в случаях отсутствия, выхода из строя, утраты, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учёта.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса):

получение обращения от заявителя об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учёта из строя и (или) его неисправности, содержащего следующие данные:

-   реквизиты заявителя;

- место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых необходимо осуществить установку или замену приборов учёта;

контактные данные, включая номер телефона;

подтверждение заявителем, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от сетевой организации об установке (замене или поверке) прибора учёта, предложенных в таком запросе даты и времени допуска к местам установки приборов учёта для совершения действий по установке (замене или поверке) и допуску в эксплуатацию приборов учёта;

обеспечение заявителем допуска сетевой организации к месту установки (замены или поверки) приборов учёта в подтверждённые дату и время.

Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию прибора учёта с последующей его эксплуатацией.

Общий срок оказания услуги (процесса):

допуск в эксплуатацию прибора учёта осуществляется не позднее 6 месяцев с даты обращения о необходимости оказания данной услуги;

эксплуатация прибора учёта осуществляется после установки (замены) прибора учёта до окончания необходимости в такой эксплуатации (выход из строя, утрата и т.п.).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | согласование даты и времени выполнения работ | направление сетевой организацией запроса на выполнение одного из видов работ (установка прибора учёта, замена прибора учёта, поверка прибора учёта) с указанием даты и времени совершения действий | способом, позволяющим подтвердить факт получения такого документа | не позднее 5,5 месяцев с даты обращения заявителя | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
|  |  | направление заявителем подтверждения даты и времени совершения действий |  | в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса |  |
| 2 | выполнение работ | выполнение одного из видов работ: установка прибора учёта, замена прибора учёта, поверка прибора учёта | выполнение действий | в согласованную дату | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 3 | допуск в эксплуатацию прибора учёта | проверка прибора учёта, установка пломб, составление акта допуска прибора учёта электрической энергии в эксплуатацию | выполнение действий | в согласованную дату | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 4 | эксплуатация прибора учёта | выполнение комплекса технических мероприятий по эксплуатации прибора учёта. | выполнение действий | до окончания необходимости | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |

Контактная информация для направления обращений:

659100, г. Заринск, Алтайский край, ул. Молодёжная, д.17;

Центр обслуживания клиентов г. Заринск, ул. Металлургов, д.18;

Офисы обслуживания:

г.Барнаул, проезд Рекордный, д.11;

г.Бийск, ул.Мерлина, д.63, помещ. 10-11, каб.8;

г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 84Г;

г.Яровое, ул.Пушкина, д.8/1;

ЗАТО Сибирский, ул.Школьная, д11/1;

Заринский район, с.Голуха, ул.Привокзальная, д15;

Кытмановский район, с.Кытманово, ул.Советская, д.18;

Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, д.45-А, каб.11;

Тогульский район, с.Тогул, ул.Пролетарская, д.21;

Немецкий район, с.Гальбштадт, ул.Тракторная, 4;

Павловский район, с.Павловск, ул.Лазо, д.27г.

Сайт в сети интернет: http://zarseti.ru

E-mail: mail@zarseti.ru

Телефон горячей линии: 8-800-700-06-88

Телефон для справок 8(38595)4-54-66