## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
241 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-8 | 0.4 | 06,32 2017.12.03 | 11,53 2017.12.03 | В | 5.35 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 65.95 |  |  | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
242 | ООО «Заринская сетевая компания» Новоалтайский УЭС | ТП | 35-3-26 | 10 | 10,00 2017.12.05 | 11,53 2017.12.05 | П | 1.88 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50.57 |  |  |  |  | 1
243 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 11,00 2017.12.06 | 16,08 2017.12.06 | П | 5.13 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 504.11 |  |  |  |  | 1
244 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 10,20 2017.12.08 | 15,00 2017.12.08 | П | 4.67 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 1495 | 0 | 6244.68 |  |  |  |  | 1
245 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 10,49 2017.12.08 | 15,41 2017.12.08 | П | 4.87 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45.52 |  |  |  |  | 1
246 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | ТП 70-5-41 | 10 | 15,01 2017.12.09 | 16,22 2017.12.09 | П | 1.35 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 112.77 |  |  |  |  | 1
247 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 10,01 2017.12.11 | 16,13 2017.12.11 | П | 6.2 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 54.14 |  |  |  |  | 1
248 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 09,12 2017.12.12 | 16,55 2017.12.12 | П | 7.72 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.41 |  |  |  |  | 1
249 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-6 | 0.4 | 09,18 2017.12.13 | 16,52 2017.12.13 | П | 7.57 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 182.41 |  |  |  |  | 1
250 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 14,10 2017.12.13 | 17,00 2017.12.13 | П | 2.83 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 278.09 |  |  |  |  | 1
251 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-5-42 | 0.4 | 10,01 2017.12.14 | 14,03 2017.12.14 | П | 4.03 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 181.08 |  |  |  |  | 1
252 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-9 | 0.4 | 09,00 2017.12.20 | 10,02 2017.12.20 | П | 1.03 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31.98 |  |  |  |  | 1
253 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 12,17 2017.12.20 | 15,35 2017.12.20 | П | 3.3 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 324.28 |  |  |  |  | 1
254 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-6 | 0.4 | 11,03 2017.12.20 | 16,45 2017.12.20 | П | 5.7 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 137.35 |  |  |  |  | 1
255 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 13,42 2017.12.25 | 16,51 2017.12.25 | П | 3.15 | 0 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 309.54 |  |  |  |  | 1
256 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-5-35 | 10 | 09,18 2017.12.27 | 10,04 2017.12.27 | П | 0.77 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.37 |  |  |  |  | 1
257 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-39 | 10 | 13,04 2017.12.27 | 14,11 2017.12.27 | П | 1.12 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68.61 |  |  |  |  | 1
258 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-1 | 10 | 20,55 2017.12.27 | 22,41 2017.12.27 | В | 1.77 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.15 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
259 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ТП | 58-5-58 | 10 | 13,57 2017.12.28 | 15,48 2017.12.28 | П | 1.85 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60.07 |  |  |  |  | 1
260 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-29 | 0.4 | 18,35 2017.12.30 | 21,50 2017.12.30 | В | 3.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37.64 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь