## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухигский УЭС | ВЛ | Л 74-4 | 10 | 15,14 2017.07.05 | 16,07 2017.07.05 | В | 0.88 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ |  |  | 638 | 0 | 0 | 638 |  | 0 | 638 | 0 |  |  |  |  | 3.4.12 | 4.21 | 0
2 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухигский УЭС | ВЛ | Л 74-4 | 10 | 15,14 2017.07.05 | 16,07 2017.07.05 | В | 0.88 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ линия |  |  | 638 | 0 | 0 | 638 |  | 0 | 638 | 0 |  |  |  |  | 3.4.12 | 4.21 | 0
4 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-25 | 10 | 09,17 2017.07.25 | 11,27 2017.07.25 | П | 2.17 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | [5 empty] | 1
5 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-26 | 10 | 13,38 2017.07.25 |  | П |  | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 1
6 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-23 | 10 | 09,42 2017.07.26 | 11,28 2017.07.26 | П | 1.77 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 98.56 |  |  |  |  | 1
7 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-24 | 10 | 13,17 2017.07.26 | 15,03 2017.07.26 | П | 1.77 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 55.4 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 10,05 2017.07.26 | 14,39 2017.07.26 | П | 4.57 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 107.03 |  |  |  |  | 1
9 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 59-1-1 | 0.4 | 09,29 2017.07.26 | 16,13 2017.07.26 | П | 6.73 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 109.81 |  |  |  |  | 1
10 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-5-28 | 10 | 09,45 2017.07.27 | 11,41 2017.07.27 | П | 1.93 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 64.43 |  |  |  |  | 1
11 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-29 | 10 | 13,11 2017.07.27 | 15,03 2017.07.27 | П | 1.87 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 109.93 |  |  |  |  | 1
12 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-5 | 0.4 | 10,17 2017.07.27 | 16,23 2017.07.27 | П | 6.1 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140.83 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-32 | 10 | 09,16 2017.07.28 | 11,33 2017.07.28 | П | 2.28 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.68 |  |  |  |  | 1
14 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-38 | 10 | 12,11 2017.07.28 | 15,06 2017.07.28 | П | 2.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 60.69 |  |  |  |  | 1
15 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф №2 ТП 59-1-1 | 0.4 | 09,54 2017.07.31 | 16,53 2017.07.31 | П | 6.98 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 109.96 |  |  |  |  | 1
16 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 58-3-6 | 0.4 | 12,44 2017.07.31 | 16,38 2017.07.31 | П | 3.9 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 97.47 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь