## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 76-15-2 Ф3 | 0.4 | 08,43 2017.06.02 | 11,24 2017.06.02 | П | 2.68 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 101.7797 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-1-37 Ф3 | 0.4 | 13,20 2017.06.02 | 15,59 2017.06.02 | П | 2.65 | ВЛ | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 79.076 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | Заринский УЭС | ТП | КТП 76-15-57 | 0.4 | 08,47 2017.06.05 | 16,21 2017.06.05 | П | 7.4 | ТП | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 452.8985 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф3 | 0.4 | 09,05 2017.06.07 | 16,23 2017.06.07 | П | 7.3 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 240.7357 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-2 | 10 | 09,57 2017.06.07 | 15,37 2017.06.07 | П | 5.66 | ВЛ | 0 | 0 | 251 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 891.2944 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 70-5 | 10 | 14,10 2017.06.08 | 16,28 2017.06.08 | П | 2.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 1417.4095 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф3 | 0.4 | 08,45 2017.06.09 | 16,22 2017.06.09 | П | 7.61 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 250.9588 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф1 | 0.4 | 09,30 2017.06.13 | 11,27 2017.06.13 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29.8935 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-7 | 10 | 09,16 2017.06.13 | 16,59 2017.06.13 | П | 7.71 | ВЛ | 0 | 0 | 403 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 2505.75 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф1 | 0.4 | 08,48 2017.06.14 | 16,41 2017.06.14 | П | 7.88 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120.8004 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | Кытмановский УЭС | ВЛ | КТП 59-1-1 Ф1 | 0.4 | 09,25 2017.06.15 | 16,30 2017.06.15 | П | 7.08 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 108.5364 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | Кытмановский УЭС | ВЛ | КТП 59-1-1 Ф1 | 0.4 | 09,41 2017.06.16 | 16,21 2017.06.16 | П | 6.66 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102.0978 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф3 | 0.4 | 08,43 2017.06.20 | 16,29 2017.06.20 | П | 7.76 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 255.9054 | 0 | 0 |  |  | 1
14 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф3 | 0.4 | 08,57 2017.06.21 | 16,19 2017.06.21 | П | 7.36 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 242.7144 | 0 | 0 |  |  | 1
15 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-5 | 10 | 13,45 2017.06.23 | 15,00 2017.06.23 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 831.2469 | 0 | 0 |  |  | 1
16 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-40 Ф3 | 0.4 | 09,03 2017.06.26 | 16,18 2017.06.26 | П | 7.25 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 239.0869 | 0 | 0 |  |  | 1
17 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,26 2017.06.29 | 16,25 2017.06.29 | П | 6.98 | ВЛ | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 8811.1158 | 0 | 0 |  |  | 1
18 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-3 | 10 | 09,48 2017.06.02 | 11,12 2017.06.02 | В | 1.4 | ВЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 90.8845 | 0 | 50 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
19 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-3 | 10 | 21,05 2017.06.02 | 21,55 2017.06.02 | В | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 53.8815 | 0 | 51 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
20 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 6-11-14 ф-1 | 0.4 | 15,46 2017.06.07 | 16,14 2017.06.07 | В | 0.46 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9.3978 | 0 | 52 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
21 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-3 | 10 | 09,36 2017.06.09 | 10,27 2017.06.09 | В | 0.85 | ВЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 55.1799 | 0 | 53 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
22 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-3 | 10 | 10,28 2017.06.11 | 11,30 2017.06.11 | В | 1.03 | ВЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 66.865 | 0 | 54 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
23 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-13 | 10 | 02,27 2017.06.12 | 05,45 2017.06.12 | В | 3.28 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 69.0358 | 0 | 55 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
24 | Заринский УЭС | ТП | ТП 44 ф-7 | 0.4 | 11,05 2017.06.18 | 11,31 2017.06.18 | В | 0.43 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8047 | 0 | 56 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
25 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 6-11 | 10 | 21,18 2017.06.20 | 21,58 2017.06.20 | В | 0.66 | ВЛ | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 3 | 1323 | 0 | 635.7631 | 0 | 57 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
26 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 70-16 | 10 | 21,20 2017.06.20 | 23,15 2017.06.20 | В | 1.91 | ВЛ | 0 | 0 | 522 | 0 | 3 | 519 | 0 | 0 | 3 | 519 | 0 | 464.6123 | 0 | 58 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
27 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-5 | 10 | 22,09 2017.06.20 | 22,13 2017.06.20 | В | 1.06 | ВЛ | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 704.8973 | 0 | 59 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
28 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-13 | 10 | 19,40 2017.06.20 | 20,11 2017.06.20 | В | 0.51 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10.7342 | 0 | 60 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
29 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 76-15-27 Ф-1 | 0.4 | 17,54 2017.06.26 | 18,12 2017.06.26 | В | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.81525 | 0 | 61 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | Заринский УЭС | ТП | ТП 45 ф-12 | 0.4 | 10,07 2017.06.26 | 10,35 2017.06.26 | В | 0.46 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0032 | 0 | 62 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
31 | Бийский УЭС | КЛ | ТП 27 яч.№ 4 | 6 | 10,35 2017.06.27 | 11,30 2017.06.27 | В | 0.91 | КЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 338.3243 | 0 | 63 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
32 | Первомайский Уэс | ВЛ | ТП 35-3-30 ф-1 | 0.4 | 16,45 2017.06.19 | 12,23 2017.06.30 | В | 20.63 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.0907 | 0 | 64 | 3.4.8.2 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь