## Лист1
Информация о наличии невостребованной мощности по центрам питания 35 кВ ООО "ЗСК" для осуществления технологического присоединения и о прогнозах ее увеличения
№ п/п | Наименование | Уровни напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов в режиме n-1 (МВА) | Количество поданных заявок на технологичееское присоединение, шт. | Объем мощности согласно поданных заявок на технологичееское присоединение, МВт. | Планируемый резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение, МВт | Прогноз увеличения мощности на основании инвестиционной программы ООО "ЗСК"
1 | ГПП «НЗЖБИ» | 35/6 | 10 | - | - | 0.97 | 0
2 | ГПП «БиКЗ» | 35/6 | 10 | - | - | 2.916 | 0
3 | ПС № 49 «Бочкари» | 35/10 | 4 | - | - | 0.12 | 0
4 | РТП г. Яровое | 110/6 | 20 | - | - | 0 | 0
5 | ГПП ЗАО "Алтайкровля" | 110/6 | 16 | - | - | 5.12 | 0