ПАСПОРТ

услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью

«Заринская сетевая компания»

Информирование потребителя об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях сетевой организации, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: собственники или владельцы на ином законном основании энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям ООО «ЗСК», объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «ЗСК»

Результат оказания услуги (процесса): информирование потребителя

Общий срок оказания услуги (процесса):

до 30 дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование потребителя об аварийных отключениях | Передача информации об аварийном отключении: |  |  | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго РФ № 186 от 15.04.2014 г. |
|  |  | при обращении по телефону | Устное информирование | В момент обращения потребителя, либо не позднее 4-х часов. |  |
|  |  | при письменном обращении | Письменный ответ. | В течение 30-ти дней. |  |
|  |  | при обращении через личный кабинет на официальном сайте | Письменный ответ через личный кабинет на официальном сайте. | В течение одного дня. |  |
|  |  | при личном обращении в Центр обслуживания клиентов или офис обслуживания | Устное информирование. | В момент обращения потребителя. |  |
|  |  |  | Письменный ответ при невозможности предоставления устного информирования, в случае оформления заявителем письменного обращения. | В течение 30-ти дней. |  |
| 2 | Информирование потребителя о введении графиков аварийного ограничения режима потребления. | Уведомление потребителей о необходимости введения ограничения режима потребления с указанием основания и величины введения аварийных ограничений, времени начала и окончания ограничения. | Телефонограммой или иным сообщением на имя руководителя организации (иного уполномоченного потребителем лица). | Не позднее 14-ти часов после введения графиков. | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. Приказ Минэнерго РФ № 290 от 06.06.2013 г. «Об утверждении правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики». |
| 3 | Информирование потребителя о плановых отключениях: | Передача информации о плановом отключении электроэнергии. | Размещение на официальном сайте ООО «ЗСК» | График плановых отключений размещается на предстоящие 10 рабочих дней и актуализируется с учетом неотложных работ | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго РФ № 186 от 15.04.2014 г. Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». |
|  |  |  | SMS-уведомление | В течение одного рабочего дня с момента получения информации о плановом отключении. |  |
|  |  |  | Телефонограмма по телефону ответственному за электрохозяйство | За 2 (два) рабочих дня до планируемого отключения. |  |
| 4 | Юридическое лицо, с которым согласно договору на оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется согласование вывода оборудования в ремонт. | Согласование с юридическим лицом периода вывода оборудования в ремонт. | Информирование осуществляется письмом согласно условиям, предусмотренным Положением о взаимоотношениях между оперативным персоналом ООО «ЗСК» и оперативным персоналом юридического лица при осуществлении оперативно-технологического управления. | Период вывода оборудования в ремонт согласовывается за 10 (десять) рабочих дней до начала ремонтных работ. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 г. |
| 5 | Уведомление потребителей о необходимости введения ограничения режима потребления | Уведомление вручается потребителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с указанием даты и вида предполагаемого введения ограничения режима потребления (частичное или полное). | Письменно. | В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от инициатора введения ограничения. | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. |

Контактная информация для направления обращений:

659100, г. Заринск, Алтайский край, ул. Молодёжная, д.17;

Центр обслуживания клиентов г. Заринск, ул. Металлургов, д.18;

Офисы обслуживания:

г.Барнаул, проезд Рекордный, д.11;

г.Бийск, ул.Мерлина, д.63, помещ. 10-11, каб.8;

г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 84Г;

г.Яровое, ул.Пушкина, д.8/1;

ЗАТО Сибирский, ул.Школьная, д11/1;

Заринский район, с.Голуха, ул.Привокзальная, д15;

Кытмановский район, с.Кытманово, ул.Советская, д.18;

Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, д.45-А, каб.11;

Тогульский район, с.Тогул, ул.Пролетарская, д.21;

Немецкий район, с.Гальбштадт, ул.Тракторная, 4;

Павловский район, с.Павловск, ул.Лазо, д.27г.

Сайт в сети интернет: http://zarseti.ru

E-mail: mail@zarseti.ru

Телефон горячей линии: 8-800-700-06-88

Телефон для справок 8(38595)4-54-66