## журн отк
Сводные данные о внеплановых отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам зон деятельности
ООО "ЗСК" за 2016 год.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Время отключения | Время включения | причины | мероприятия предложенные коммисией по расследованию причин инцидента
1 | РП 2 яч.15 | 2016-01-01 11:36 | 2016-01-01 12:12 | Изменение материала в процессе эксплуатациии кабельной линии. Старение изоляции
2 | Л 406-3 | 2016-01-03 17:26 | 2016-01-03 17:28 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
3 | КТП74-4-5 Ф1 | 2016-01-26 06:42 | 2016-01-26 07:16 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
4 | Л 71-6 | 2016-02-02 15:27 | 2016-02-02 17:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
5 | КТП 71-5-13 Ф1 | 2016-02-05 15:45 | 2016-02-05 17:40 | Изменение материала в процессе эксплуатациии воздушной линии. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
6 | Л 406-3 | 2016-02-06 10:35 | 2016-02-06 10:38 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
7 | КТП 6-3-20 Ф4 | 2016-02-06 14:20 | 2016-02-06 14:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
8 | КТП 58-5-11 Ф2 | 2016-02-06 17:20 | 2016-02-06 17:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
9 | КТП 71-6-25 Ф2 | 2016-02-06 17:36 | 2016-02-06 18:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
10 | Л 58-3 | 2016-02-07 02:00 | 2016-02-07 02:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
11 | КТП 59-1-8 Ф2 | 2016-02-13 10:15 | 2016-02-13 12:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
12 | КТП 58-3-11 Ф3 | 2016-02-14 09:55 | 2016-02-14 12:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
13 | КТП 6-22-67 | 2016-02-29 07:41 | 2016-02-29 10:39 | Посторонние воздействия. Проникновение животных | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
14 | КТП 71-6-31 Ф2 | 2016-03-03 17:30 | 2016-03-03 17:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
15 | КТП 59-1-15 Ф5 | 2016-03-11 08:10 | 2016-03-11 08:49 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
16 | КТП 71-5-34 Ф2 | 2016-03-11 21:30 | 2016-03-11 22:42 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
17 | КТП 71-6-31 Ф2 | 2016-03-14 18:45 | 2016-03-14 22:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
18 | Л 59-1 | 2016-03-15 10:40 | 2016-03-15 11:35 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
19 | Л 59-7 | 2016-03-15 10:40 | 2016-03-15 11:35 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
20 | Л 58-3 | 2016-03-15 10:40 | 2016-03-15 11:35 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
21 | Л 58-5 | 2016-03-15 10:40 | 2016-03-15 11:35 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
22 | Л 35-13 | 2016-03-17 22:43 | 2016-03-18 01:43 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
23 | Л 74-4 | 2016-03-17 00:30 | 2016-03-17 00:38 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
24 | КТП 6-3-13 Ф1 | 2016-03-17 11:51 | 2016-03-17 12:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
25 | КТП 6-11-59 Ф3 | 2016-03-17 14:00 | 2016-03-17 14:52 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
26 | КТП 58-5-3 Ф2 | 2016-03-18 02:00 | 2016-03-18 07:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
27 | Л 406-2 | 2016-03-18 10:22 | 2016-03-18 12:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
28 | ТП 28 | 2016-03-18 08:43 | 2016-03-18 11:48 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр электрооборудования
29 | КТП 6-3-12 Ф1 | 2016-03-18 13:37 | 2016-03-18 15:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
30 | КТП 6-3-12 Ф2 | 2016-03-22 09:27 | 2016-03-22 10:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
31 | КТП 59-7-22 Ф2 | 2016-03-26 04:40 | 2016-03-26 05:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
32 | КТП 6-3-20 Ф1 | 2016-03-26 07:00 | 2016-03-26 07:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
33 | КТП 6-11-22 | 2016-03-27 15:32 | 2016-03-27 19:06 | Изменение материала в процессе эксплуатациии коммутационной апаратуры. Старение изоляции | произвести осмотр электрооборудования
34 | КТП 6-22-31 | 2016-03-28 06:30 | 2016-03-28 06:50 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр электрооборудования
35 | КТП 71-6-20 | 2016-03-28 23:53 | 2016-03-29 02:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
36 | КТП 71-6-22 Ф2 | 2016-03-28 23:53 | 2016-03-29 00:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
37 | КТП 71-6-20 Ф3 | 2016-03-28 23:53 | 2016-03-29 02:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
38 | КТП 71-6-22 Ф2 | 2016-03-29 06:50 | 2016-03-29 12:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
39 | КТП 58-5-3 Ф2 | 2016-04-03 18:13 | 2016-04-04 12:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
40 | КТП 76-15-1 ф-2 | 2016-04-02 05:12 | 2016-04-02 06:18 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр электрооборудования, выдать преписание
41 | КТП 58-3-3 Ф1 | 2016-04-05 16:53 | 2016-04-05 17:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
42 | Л 6-11 | 2016-04-08 19:50 | 2016-04-08 21:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
43 | ТП 16А | 2016-04-09 15:34 | 2016-04-09 17:19 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр электрооборудования
44 | Бикз яч.10 | 2016-04-11 10:25 | 2016-04-11 10:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
45 | Л 76-15 | 2016-04-12 18:18 | 2016-04-12 20:41 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
46 | Л 6-3 | 2016-04-12 18:18 | 2016-04-12 19:02 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
47 | Л 6-11 | 2016-04-12 18:18 | 2016-04-12 19:42 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
48 | КТП 71-6-31 Ф2 | 2016-04-13 15:07 | 2016-04-13 15:48 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
49 | КТП 58-5-8 | 2016-04-13 16:58 | 2016-04-13 19:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
50 | Л 70-5 | 2016-04-18 13:24 | 2016-04-18 13:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
51 | КТП 70-5-40 Ф1 | 2016-04-18 16:31 | 2016-04-18 16:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
52 | КТП 6-11-14 Ф3 | 2016-04-18 23:54 | 2016-04-19 03:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
53 | Л 70-10 | 2016-04-25 12:04 | 2016-04-25 12:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
54 | КТП 70-5-45 Ф1 | 2016-04-26 21:30 | 2016-04-26 21:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
55 | Бикз яч.42 | 2016-04-27 07:30 | 2016-04-27 08:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
56 | Л 58-5 | 2016-05-02 18:20 | 2016-05-02 18:35 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
57 | Л 35-13 | 2016-05-02 14:30 | 2016-05-02 16:50 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
58 | КТП 70-5-39 Ф2 | 2016-05-02 17:25 | 2016-05-02 18:01 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
59 | КТП 71-6-21 Ф1 | 2016-05-05 16:53 | 2016-05-05 17:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
60 | ТП 16А | 2016-05-07 17:50 | 2016-05-07 20:00 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр электрооборудования
61 | Л 6-11 | 2016-05-08 07:30 | 2016-05-08 07:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
62 | Л 35-13 | 2016-05-08 08:33 | 2016-05-08 09:38 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
63 | Л 59-1 | 2016-05-08 15:58 | 2016-05-08 16:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
64 | Л 6-11 | 2016-05-08 16:11 | 2016-05-08 16:52 | Изменение материала в процессе эксплуатациии подвесного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
65 | Л 74-4 | 2016-05-08 17:05 | 2016-05-08 17:33 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
66 | РП-1 яч.14 | 2016-05-08 18:00 | 2016-05-08 19:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
67 | КТП 58-5-7 Ф2 | 2016-05-08 16:00 | 2016-05-08 19:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
68 | КТП 6-11-9 Ф3 | 2016-05-10 18:34 | 2016-05-10 18:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
69 | КТП 6-11-9 Ф3 | 2016-05-10 19:05 | 2016-05-10 19:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
70 | КТП 59-1-15 Ф1 | 2016-05-10 19:43 | 2016-05-10 20:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
71 | Л 59-1 | 2016-05-11 19:33 | 2016-05-11 20:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
72 | КТП 6-11-9 Ф3 | 2016-05-11 15:47 | 2016-05-11 15:52 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
73 | КТП 70-5-39 Ф2 | 2016-05-11 17:40 | 2016-05-11 18:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
74 | КТП 59-7-24 Ф2 | 2016-05-11 20:42 | 2016-05-11 21:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
75 | КТП 59-1-28 Ф2 | 2016-05-11 21:04 | 2016-05-11 21:58 | Изменение материала в процессе эксплуатациии воздушной линии. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
76 | Л 406-2 | 2016-05-11 20:43 | 2016-05-11 20:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
77 | КТП 71-6-31 Ф2 | 2016-05-12 15:33 | 2016-05-12 16:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
78 | КТП 71-6-25 Ф2 | 2016-05-12 17:55 | 2016-05-12 18:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
79 | Бикз яч.42 | 2016-05-13 09:25 | 2016-05-13 11:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
80 | КТП 70-16-60 Ф4 | 2016-05-13 14:28 | 2016-05-13 14:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
81 | КТП 71-6-1 Ф1 | 2016-05-14 16:10 | 2016-05-14 16:25 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
82 | КТП 71-6-20 Ф2 | 2016-05-18 09:02 | 2016-05-18 09:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
83 | КТП 71-6-20 Ф2 | 2016-05-18 10:00 | 2016-05-18 10:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
84 | БИКЗ яч.11 | 2016-05-20 13:20 | 2016-05-20 13:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
85 | Л 35-3 | 2016-05-20 13:57 | 2016-05-20 14:36 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
86 | БИКЗ яч.11 | 2016-05-20 14:09 | 2016-05-20 14:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
87 | КТП 70-5-45 Ф1 | 2016-05-21 07:40 | 2016-05-21 09:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
88 | КТП 71-6-22 Ф2 | 2016-05-21 18:27 | 2016-05-21 21:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
89 | Л 35-13 | 2016-05-22 15:30 | 2016-05-22 20:25 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
90 | КТП 71-6-31 Ф2 | 2016-05-22 15:30 | 2016-05-22 16:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
91 | КТП 74-4-5 Ф3 | 2016-05-22 19:45 | 2016-05-22 20:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
92 | Л 76-15 | 2016-05-23 14:07 | 2016-05-23 16:02 | Посторонние воздействия. Снятие постронних предметов | произвести осмотр ВЛ
93 | КТП 70-1-81 Ф2 | 2016-05-23 16:30 | 2016-05-23 17:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
94 | КТП 6-11-14 Ф1 | 2016-05-25 19:25 | 2016-05-25 20:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
95 | КТП 71-5-19 Ф1 | 2016-05-28 09:30 | 2016-05-28 12:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
96 | КТП 58-5-3 Ф3 | 2016-05-30 13:53 | 2016-05-30 14:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
97 | Л 58-3 | 2016-06-05 12:00 | 2016-06-05 13:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
98 | БОЗ яч.6 | 2016-06-06 16:33 | 2016-06-06 16:40 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ФКП "БОЗ" | произвести осмотр электрооборудования
99 | КТП 71-6-24 Ф2 | 2016-06-06 14:57 | 2016-06-06 15:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
102 | БИКЗ яч.42 | 2016-06-08 08:14 | 2016-06-08 13:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
103 | КТП 59-1-9 Ф1 | 2016-06-09 11:51 | 2016-06-09 13:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
104 | КТП 71-5-18 Ф1 | 2016-06-09 18:07 | 2016-06-09 18:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
107 | КТП 70-1-71 | 2016-06-16 08:05 | 2016-06-16 13:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
108 | Л 35-13 | 2016-06-18 22:38 | 2016-06-18 23:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
113 | БИКЗ яч.16 | 2016-06-21 14:04 | 2016-06-21 15:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
114 | Л 74-4 | 2016-06-21 15:25 | 2016-06-21 15:49 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций | произвести осмотр ВЛ
115 | Л 6-22 | 2016-06-21 17:00 | 2016-06-21 19:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
116 | КТП 6-22-31 | 2016-06-21 20:03 | 2016-06-21 20:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
117 | КТП 71-5-27 Ф1 | 2016-06-21 22:09 | 2016-06-21 22:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
118 | Л 74-4 | 2016-06-24 17:25 | 2016-06-24 18:35 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
119 | Л 406-3 | 2016-06-25 21:56 | 2016-06-26 00:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
120 | КТП 71-5-27 Ф1 | 2016-06-25 14:32 | 2016-06-25 15:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
121 | КТП 406-3-5 Ф4 | 2016-06-25 14:45 | 2016-06-25 21:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
122 | КТП 70-16-60 | 2016-06-26 17:40 | 2016-06-26 18:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
123 | Л 406-3 | 2016-06-27 09:15 | 2016-06-27 09:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
124 | Л 406-3 | 2016-06-27 17:05 | 2016-06-27 17:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
125 | Л 6-2 | 2016-06-30 12:16 | 2016-06-30 12:22 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
126 | Л 6-3 | 2016-06-30 12:16 | 2016-06-30 12:22 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
127 | Л 6-4 | 2016-06-30 12:16 | 2016-06-30 12:22 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
128 | Л 6-11 | 2016-06-30 12:16 | 2016-06-30 12:22 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
129 | Л 58-3 | 2016-07-01 04:51 | 2016-07-01 05:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
130 | КТП 6-3-20 Ф4 | 2016-07-01 22:56 | 2016-07-01 23:17 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
131 | КТП 71-6-21 Ф2 | 2016-07-02 12:30 | 2016-07-02 15:30 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ
133 | БОЗ яч.6 | 2016-07-03 12:51 | 2016-07-03 20:31 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ФКП "БОЗ" | произвести осмотр электрооборудования
134 | РП 2 яч.7 | 2016-07-03 22:01 | 2016-07-03 22:23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
136 | КТП 59-1-9 Ф1 | 2016-07-05 21:46 | 2016-07-05 22:19 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
137 | КТП 71-5-18 Ф3 | 2016-07-07 16:57 | 2016-07-07 17:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
140 | КТП 58-5-3 Ф1 | 2016-07-08 16:19 | 2016-07-08 17:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
141 | Л 9-18 | 2016-07-09 06:39 | 2016-07-09 09:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
142 | Л 51/1-6 | 2016-07-11 13:10 | 2016-07-11 14:55 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций Оборонэнерго | произвести осмотр ВЛ
143 | Л 6-11 | 2016-07-15 15:54 | 2016-07-15 21:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
144 | Л 70-5 | 2016-07-15 17:45 | 2016-07-15 18:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
145 | Л 74-4 | 2016-07-15 18:30 | 2016-07-15 19:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
146 | Л 74-4 | 2016-07-15 20:45 | 2016-07-15 20:53 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
147 | КТП 70-5-44 | 2016-07-15 21:10 | 2016-07-15 21:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
150 | Л 70-16 | 2016-07-16 20:49 | 2016-07-16 22:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
153 | Л 406-2 | 2016-07-17 12:55 | 2016-07-17 12:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
154 | Л 70-1 | 2016-07-18 10:15 | 2016-07-18 10:58 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
155 | Л 70-5 | 2016-07-18 10:15 | 2016-07-18 10:58 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
156 | Л 74-4 | 2016-07-18 07:44 | 2016-07-18 07:55 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
157 | Л 74-4 | 2016-07-19 10:05 | 2016-07-19 10:20 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
166 | БОЗ яч.6 | 2016-07-19 21:58 | 2016-07-19 22:19 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ФКП "БОЗ" | произвести осмотр электрооборудования
167 | Л 35-13 | 2016-07-19 21:30 | 2016-07-19 22:05 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
168 | Л 74-4 | 2016-07-20 08:00 | 2016-07-20 08:05 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
169 | Л 406-3 | 2016-07-20 09:10 | 2016-07-20 09:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
170 | Л 406-3 | 2016-07-20 08:22 | 2016-07-20 14:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
171 | Л 51/1-6 | 2016-07-20 08:50 | 2016-07-20 13:00 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций Оборонэнерго | произвести осмотр ВЛ
172 | Л 406-3 | 2016-07-20 18:10 | 2016-07-20 18:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
173 | Л 406-3 | 2016-07-21 14:25 | 2016-07-21 15:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
174 | Л 6-3 | 2016-07-21 17:18 | 2016-07-21 17:18 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций | произвести осмотр ВЛ
178 | Л 58-5 | 2016-07-24 07:48 | 2016-07-24 07:55 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
179 | Л 71-6 | 2016-07-25 14:20 | 2016-07-25 17:57 | Посторонние воздействия. Падение дерева | произвести осмотр ВЛ
180 | КТП 71-5-12 Ф2 | 2016-07-26 18:15 | 2016-07-26 21:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
181 | КТП 71-6-3 Ф1 | 2016-07-31 12:57 | 2016-07-31 13:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
182 | КТП 71-6-3 Ф1 | 2016-07-31 15:18 | 2016-07-31 15:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
183 | Л 51/1-6 | 2016-08-01 12:05 | 2016-08-01 12:25 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций | произвести осмотр ВЛ
184 | КТП 71-6-22 Ф2 | 2016-08-03 20:10 | 2016-08-03 22:50 | Изменение материала в процессе эксплуатациии воздушной линии. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
185 | Л 76-15 | 2016-08-06 23:43 | 2016-08-07 00:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
186 | КТП 76-15-18 Ф1 | 2016-08-06 23:43 | 2016-08-07 02:17 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
187 | Л 70-1 | 2016-08-07 06:08 | 2016-08-07 06:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
188 | КТП 6-3-20 Ф4 | 2016-08-07 | 2016-08-07 00:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
189 | Л 70-5 | 2016-08-07 06:08 | 2016-08-07 06:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
190 | Л 70-10 | 2016-08-07 06:08 | 2016-08-07 06:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
191 | Л 70-16 | 2016-08-07 06:08 | 2016-08-07 06:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
192 | Л 406-3 | 2016-08-07 08:14 | 2016-08-07 09:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
193 | Л 74-4 | 2016-08-09 18:18 | 2016-08-09 18:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
194 | КТП 58-3-8 | 2016-08-14 11:43 | 2016-08-14 14:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
196 | КТП 71-5-27 Ф1 | 2016-08-14 19:58 | 2016-08-14 22:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
197 | КТП 70-1-36 Ф1 | 2016-08-15 20:05 | 2016-08-15 20:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
198 | КТП 6-11-51 | 2016-08-16 14:48 | 2016-08-16 15:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
199 | КТП 58-3-9 Ф3 | 2016-08-17 16:54 | 2016-08-17 17:41 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
200 | БОЗ яч.6 | 2016-08-18 13:40 | 2016-08-18 17:42 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ФКП "БОЗ" | произвести осмотр ВЛ
201 | КТП 6-11-14 Ф3 | 2016-08-22 01:05 | 2016-08-22 01:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
202 | ГПП БиКЗ | 2016-08-22 18:23 | 2016-08-22 19:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций | произвести осмотр электрооборудования
203 | Л 35-13 | 2016-08-22 18:23 | 2016-08-22 19:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
204 | Л 35-3 | 2016-08-22 18:23 | 2016-08-22 19:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
205 | КТП 29-15-2 | 2016-08-22 18:23 | 2016-08-22 19:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр электрооборудования
206 | КТП 29-43-1 | 2016-08-22 18:23 | 2016-08-22 19:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр электрооборудования
207 | КТП 6-11-78 Ф5 | 2016-08-24 21:14 | 2016-08-24 21:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
208 | Л 74-4 | 2016-08-26 18:22 | 2016-08-26 18:47 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
209 | Л 70-16 | 2016-08-29 07:02 | 2016-08-29 07:18 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
210 | КТП 70-16-48 | 2016-08-29 07:02 | 2016-08-29 11:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр электрооборудования
212 | Л 406-2 | 2016-09-05 16:57 | 2016-09-05 17:39 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций РЖД | произвести осмотр ВЛ
213 | Л 70-1 | 2016-09-06 13:00 | 2016-09-06 15:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
214 | Л 70-5 | 2016-09-06 16:29 | 2016-09-06 17:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
215 | Л 58-5 | 2016-09-08 13:22 | 2016-09-08 13:58 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
216 | КТП 71-6-20 Ф2 | 2016-09-09 14:04 | 2016-09-09 15:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
217 | КТП 71-6-1 Ф1 | 2016-09-09 14:11 | 2016-09-09 14:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
218 | КТП 71-6-3 Ф1 | 2016-09-09 19:58 | 2016-09-09 20:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
219 | КТП 71-6-3 Ф1 | 2016-09-09 21:26 | 2016-09-09 21:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
220 | КТП 59-1-19 Ф4 | 2016-09-09 21:26 | 2016-09-09 21:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
221 | КТП 71-6-3 Ф1 | 2016-09-10 08:45 | 2016-09-10 11:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
222 | КТП 70-5-41 Ф3 | 2016-09-10 12:45 | 2016-09-10 14:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
223 | Л 76-15 | 2016-09-11 16:01 | 2016-09-11 16:10 | Изменение материала в процессе эксплуатациии воздушной линии. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
224 | Л 406-2 | 2016-09-11 16:36 | 2016-09-11 18:06 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
225 | КТП 70-1-36 Ф1 | 2016-09-11 20:49 | 2016-09-11 21:19 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
226 | КТП 70-1-36 Ф1 | 2016-09-13 19:13 | 2016-09-13 20:07 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
227 | КТП 71-5-28 Ф2 | 2016-09-14 10:30 | 2016-09-14 11:06 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
228 | КТП 58-5-11 Ф1 | 2016-09-14 10:42 | 2016-09-14 15:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
229 | КТП 6-11-86 | 2016-09-15 09:49 | 2016-09-15 14:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
230 | КТП 70-1-36 Ф1 | 2016-09-15 20:45 | 2016-09-15 21:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
231 | КТП 59-7-24 Ф1 | 2016-09-19 08:00 | 2016-09-19 08:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
232 | Л 6-3 | 2016-09-22 11:56 | 2016-09-22 16:39 | Посторонние воздействия. Падение дерева | произвести осмотр ВЛ
233 | Л 58-5 | 2016-09-26 08:28 | 2016-09-26 10:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
234 | Л 6-22 | 2016-10-01 14:18 | 2016-10-01 15:23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
235 | Л 59-1 | 2016-10-08 05:30 | 2016-10-08 08:15 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
236 | Л 58-3 | 2016-10-09 15:22 | 2016-10-09 18:46 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
237 | Л 58-5 | 2016-10-09 15:22 | 2016-10-09 18:46 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
238 | Л 59-1 | 2016-10-12 03:42 | 2016-10-12 10:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
239 | КТП 76-15-16 Ф8 | 2016-10-11 08:55 | 2016-10-11 09:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
240 | Л 71-5 | 2016-10-15 19:34 | 2016-10-15 20:26 | Изменение материала в процессе эксплуатациии подвесного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
241 | Л 71-1 | 2016-10-15 19:34 | 2016-10-15 21:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
242 | КТП 59-1-15 Ф5 | 2016-10-16 17:49 | 2016-10-16 18:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
243 | БОЗ яч.6 | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 12:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ФКП "БОЗ" | произвести осмотр электрооборудования
244 | Л 59-1 | 2016-10-19 12:30 | 2016-10-19 12:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
245 | ТП 28 | 2016-10-19 13:00 | 2016-10-19 16:07 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций | произвести осмотр электрооборудования
246 | КТП 70-16-48 Ф3 | 2016-10-21 14:46 | 2016-10-21 15:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
247 | КТП 6-11-23 Ф2 | 2016-10-21 17:59 | 2016-10-21 18:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
248 | Л 406-3 | 2016-10-24 17:42 | 2016-10-24 17:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
249 | Л 406-3 | 2016-10-25 01:47 | 2016-10-25 06:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
250 | КТП 59-1-20 Ф1 | 2016-10-24 16:04 | 2016-10-24 17:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
251 | КТП 59-1-19 Ф5 | 2016-10-24 19:02 | 2016-10-24 20:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
252 | Л 59-1 | 2016-10-27 12:25 | 2016-10-27 12:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
253 | Л 35-3 | 2016-10-29 08:30 | 2016-10-29 15:30 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций | произвести осмотр ВЛ
254 | КТП 71-6-1 Ф1 | 2016-10-29 20:20 | 2016-10-29 20:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
255 | Л 35-3 | 2016-11-01 18:05 | 2016-11-02 03:10 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
256 | КТП 71-6-31 Ф1 | 2016-11-02 08:40 | 2016-11-02 10:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
257 | Л 58-5 | 2016-11-04 08:25 | 2016-11-04 08:55 | Изменение материала в процессе эксплуатациии подвесного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ
258 | КТП 70-1-36 Ф1 | 2016-11-07 18:54 | 2016-11-07 21:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
259 | КТП 71-6-20 Ф2 | 2016-11-08 16:25 | 2016-11-08 16:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
260 | КТП 58-5-12 Ф2 | 2016-11-09 23:59 | 2016-11-10 00:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
261 | Л 51/1-6 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 14:20 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций Оборонэнерго | произвести осмотр ВЛ
262 | КТП 59-1-17 Ф2 | 2016-11-17 08:26 | 2016-11-17 09:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
263 | Л 35-13 | 2016-11-19 06:26 | 2016-11-19 06:26 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
264 | КТП 6-3-8 Ф3 | 2016-11-24 14:25 | 2016-11-24 14:52 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
265 | Л 35-13 | 2016-11-25 09:37 | 2016-11-25 11:20 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
266 | ГРУ ТЭЦ яч.204 | 2016-11-25 11:17 | 2016-11-25 18:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ
276 | КТП 70-16-60 Ф1 | 2016-11-26 11:43 | 2016-11-26 14:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
279 | Л 74-4 | 2016-12-05 19:37 | 2016-12-05 19:43 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
287 | КТП 70-16-60 Ф1 | 2016-12-06 08:14 | 2016-12-06 08:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
288 | Л 74-4 | 2016-12-07 13:47 | 2016-12-07 13:52 | отключение в смежных в сетях электросетевых организаций ПАО "МРСК Сибири-"Алтайэнерго" | произвести осмотр ВЛ
289 | КТП 70-5-44 Ф3 | 2016-12-10 07:27 | 2016-12-10 09:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
290 | КТП 70-5-41 Ф2 | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 09:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
296 | КТП 70-16-60 Ф1 | 2016-12-26 09:12 | 2016-12-26 09:52 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
297 | КТП 70-5-41 Ф2 | 2016-12-27 12:30 | 2016-12-27 13:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
298 | КТП 59-1-15 Ф5 | 2016-12-28 15:30 | 2016-12-28 16:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ, выдать преписание
299 | Л 59-1 | 2016-12-30 13:03 | 2016-12-30 13:50 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ