## отказы
Сводные данные о внеплановых отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам зон деятельности ООО "ЗСК" за 2015 год
№ п/п | объект электросетевого хозяйства | дата время отключения и включения | причины | мероприятия
январь
1 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 02.01.15 2:19 02.01.15 2:27 | Отключения центров питания ПС № 71 "Залесовская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
2 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 02.01.15 2:19 02.01.15 2:28 | Отключения центров питания ПС № 71 "Залесовская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
3 | КТП 71-5-13 РУ 10 кВ | 02.01.15 6:55 02.01.15 10:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
4 | КТП 76-15-18 Ф № 6 | 02.01.15 8:02 02.01.15 8:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
5 | КТП 71-5-18 Ф № 2 | 06.01.15 9:09 06.01.15 10:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
6 | КТП 76-15-7 Ф № 1 | 09.10.15 13:57 09.01.15 14:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
7 | КТП 406-2-8 Ф № 1 | 10.01.15 6:00 10.01.15 9:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
8 | КТП 71-5-18 Ф № 2 | 19.01.15 15:19 19.01.15 16:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
9 | КТП 74-4-1 Ф № 3 | 22.01.15 4:00 22.01.15 6:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
10 | КТП 70-5-42 Ф № 1 | 20.01.15 7:32 20.01.15 9:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
11 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 23.01.15 9:36 23.01.15 9:54 | Отключения центров питания ПС № 58 "Тогульская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
12 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 23.01.15 9:36 23.01.15 9:54 | Отключения центров питания ПС № 58 "Тогульская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
13 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 23.01.15 9:36 23.01.15 9:54 | Отключения центров питания ПС № 59"Кытмановская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
14 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 23.01.15 9:36 23.01.15 9:54 | Отключения центров питания ПС № 59 "Кытмановская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
15 | КТП 71-6-20 Ф № 2 | 23.01.15 15:17 23.01.15 16:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
16 | КТП 71-6-7 Ф № 2 | 28.01.15 11:35 28.01.15 14:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
февраль
17 | КТП 71-1-31 Ф № 3 | 02.02.15 8:03 02.02.15 9:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
18 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 05.02.15 4:43 05.02.15 5:06 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
19 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 10.02.15 0:25 10.02.15 0:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
20 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 14.02.15 12:37 14.02.15 13:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
21 | КТП 71-5-36 Ф № 2 | 16.02.15 19:06 16.02.15 19:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
март
22 | КТП 71-6-23 Ф № 1 | 01.03.15 21:53 01.03.15 23:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
23 | КТП 70-5-54 Ф № 1 | 03.03.15 8:46 03.03.15 9:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
24 | КТП 74-4-5 Ф № 2 | 07.03.15 14:21 07.03.15 14:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
25 | КТП 71-6-2 Ф № 1 | 12.03.15 7:30 12.03.15 11:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
26 | КТП 58-3-9 Ф № 4 | 14.03.15 8:25 14.03.15 9:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
27 | КТП 71-5-30 Ф № 2 | 20.03.15 11:36 20.03.15 11:54 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
28 | КТП 58-5-6 Ф № 2 | 20.03.15 18:39 20.03.15 22:24 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
29 | ВЛ 10 кВ Л 6-2 | 23.03.15 17:50 23.03.15 18:03 | Неверная работа РЗА ПС № 6 "Кокс" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
30 | КТП 58-3-2 Ф № 2 | 23.03.2015 9:30 23.03.15 12:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
31 | Л 406-2 | 24.03.15 23:26 24.03.15 23:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
32 | КТП 6-11-58 Ф № 1 | 24.03.15 16:01 24.03.15 19:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
33 | ТП 76-15-16 Ф № 3 | 25.03.15 8:10 25.03.15 14:20 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
34 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 25.03.15 3:38 25.03.15 3:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
35 | КТП 6-3-77 Ф № 3 | 25.03.15 5:45 25.03.15 6:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
36 | КТП 6-11-9 Ф № 2 | 25.03.15 6:24 25.03.15 10:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
37 | КТП 6-11-59 Ф № 3 | 25.03.15 6:36 25.03.15 7:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
38 | Л 406-2 | 25.03.15 9:17 25.03.15 10:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
39 | КТП 58-3-7 Ф № 2 | 25.03.15 8:00 25.03.15 8:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
40 | КТП 59-1-9 Ф № 2 | 25.03.15 7:50 25.03.15 8:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
41 | КТП 6-3-21 Ф № 3 | 25.03.15 7:50 25.03.15 8:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
42 | КТП 76-15-18 Ф № 3 | 25.03.15 8:18 25.03.15 9:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
43 | КТП 6-22-31 Ф № 2 | 25.03.15 8:15 25.03.15 10:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
44 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 25.03.15 10:55 25.03.15 13:31 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
апрель
45 | КТП 70-1-48 Ф № 3 | 06.04.15 16:11 06.04.15 17:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
46 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 09.04.15 11:44 09.04.15 12:45 | Отключения центров питания ПС № 58 "Тогульская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
47 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 09.04.15 11:44 09.04.15 12:45 | Отключения центров питания ПС № 58 "Тогульская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
48 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 09.04.15 11:44 09.04.15 12:45 | Отключения центров питания ПС № 59 "Кытмановская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
49 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 09.04.15 11:44 09.04.15 12:45 | Отключения центров питания ПС № 59 "Кытмановская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
50 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 13.04.15 9:06 13.04.15 9:10 | Отключения центров питания ПС № 59 "Кытмановская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
51 | КЛ 10 кВ Л 3-24 | 13.04.15 11:54 13.04.15 12:18 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции КЛ 10 кВ | произвести осмотр
52 | КТП 70-1-68 Ф № 5 | 17.04.15 15:17 17.04.15 17:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
53 | КТП 71-5-13 Ф № 2 | 19.04.15 13:25 19.04.15 14:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
54 | КТП 70-1-37 Ф № 1 | 19.04.15 14:45 19.04.15 15:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
55 | КТП 71-5-15 Ф № 2 | 19.04.15 16:16 19.04.15 16:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
56 | КТП 71-5-27 Ф № 1 | 19.04.15 16:16 19.04.15 17:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
57 | КТП 71-6-20 Ф № 2 | 21.04.15 11:34 21.04.15 11:49 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
58 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 22.04.15 10:10 22.04.15 10:19 | Отключения центров питания ПС №70 "Заринская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
59 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 22.04.15 10:10 22.04.15 10:19 | Отключения центров питания ПС №70 "Заринская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
60 | КТП 6-11-14 Ф № 3 | 23.0.4.15 9:58 23.04.15 10:17 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
61 | КТП 70-1-37 Ф № 1 | 23.04.15 20:10 23.04.15 20:37 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
62 | Л 6-3 | 25.04.15 03:47 25.04.15 04:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
63 | Л 59-1 | 25.04.15 11:15 25.04.15 11:36 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
64 | КТП 58-3-3 Ф № 1 | 25.04.15 12:54 25.04.15 13:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
65 | Л 59-1 | 25.04.15 16:26 25.04.15 16:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
66 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 27.04.15 9:39 27.04.15 14:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
67 | КТП 58-3-7 Ф № 3 | 27.04.15 13:19 27.04.15 14:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
68 | КТП 71-5-13 Ф № 2 | 27.04.15 13:38 27.04.15 15:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
69 | КТП 6-11-9 Ф № 3 | 27.04.15 15:02 27.04.15 16:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
70 | КТП 71-5-27 Ф № 2 | 28.04.15 18:44 28.04.15 19:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
71 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 29.04.15 16:17 29.04.15 18:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
72 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 29.04.15 19:28 29.04.15 20:9 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
май
73 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 02.05.15 14:20 02.05.15 15:50 | Изменение материала в процессе эксплуатациии опорного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
74 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 02.05.15 14:20 02.05.15 15:20 | Изменение материала в процессе эксплуатациии опорного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
75 | КТП 6-22-67 Ф № 1 | 03.05.15 7:37 03.05.15 8:17 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
76 | КТП 58-3-11 РУ 10 кВ | 05.05.15 20:43 05.05.15 23:22 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
77 | КТП 6-22-67 Ф № 1 | 08.05.15 11:37 08.05.15 14:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
78 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 09.05.15 17:01 09.05.15 18:13 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции КЛ 10 кВ | произвести осмотр
79 | КТП 58-3-6 Ф № 3 | 09.05.15 16:45 09.05.15 17:34 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
80 | КТП 71-5-13 Ф № 2 | 10.05.15 17:55 10.05.15 20:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
81 | КТП 70-5-41 Ф № 4 | 11.05.15 11:19 11.05.15 12:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
82 | КТП 6-11-22 Ф № 3 | 12.05.15 16:22 12.05.15 17:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
83 | КТП 58-3-11 Ф № 3 | 13.05.15 8:52 13.05.15 9:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
84 | КТП 6-3-20 Ф № 3 | 15.05.15 20:19 15.05.15 20655 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
85 | КТП 6-11-84 | 16.05.2015 10:47 16.05.2015 11:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
86 | КТП 6-11-22 Ф № 3 | 16.05.2015 10:47 16.05.15 13:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
87 | Л 6-11 | 17.05.15 18:55 17.05.15 19:41 | Изменение материала в процессе эксплуатациии опорного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
88 | КТП 71-6-21 Ф № 1 | 17.05.15 7:50 17.05.15 9:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
89 | КТП 70-5-41 Ф № 4 | 18.05.15 10:43 18.05.15 13:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
90 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 18.05.15 12:24 18.05.15 14:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
91 | КТП 6-22-79 Ф № 2 | 18.05.15 10:43 18.05.15 13:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
92 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 20.05.15 2:07 20.05.15 7:29 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
93 | КТП 6-11-10 Ф 3 1 | 21.05.15 11:30 21.05.15 13:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
94 | КТП 6-11-14 Ф № 2 | 21.05.15 12:41 21.05.15 13:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
95 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 21.05.15 12:02 21.05.15 13:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
96 | КТП 71-6-3 Ф № 2 | 21.05.15 15:50 21.05.15 17:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
97 | КТП 58-3-9 Ф № 4 | 24.05.15 8:59 24.05.15 9:34 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
98 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 29.05.15 16:10 29.05.15 17:28 | Изменение материала в процессе эксплуатациии проходного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
99 | КТП 71-6-6 Ф № 2 | 29.05.15 14:26 29.05.15 17:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
100 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 29.05.15 17:01 29.05.15 18:34 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
101 | КТП 70-5-54 Ф № 1 | 31.05.15 12:49 31.05.15 14:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
июнь
102 | КТП 6-11-22 Ф № 3 | 01.06.2015 20:57 01.06.2015 21:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
103 | КТП 59-7-22 Ф № 2 | 03.06.15 6:57 03.06.15. 7:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
104 | КТП 58-3-9 Ф № 3 | 07.06.15 7:20 07.06.15 10:03 | Посторонние воздействия. Падение дерева | произвести осмотр
105 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 09.06.15 9:48 09.06.15 12:36 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
106 | КТП 59-1-12 Ф № 1 | 09.06.15 10:20 09.06.15 12:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
107 | КТП 59-7-17 Ф № 1 | 09.06.15 10:20 09.06.15 12:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
108 | КТП 58-3-12 Ф № 1 | 09.06.15 16:45 09.06.15 17:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
109 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 10.06.15 12:33 10.06.15 12:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
110 | КТП 70-5-41 Ф № 2 | 10.06.15 13:27 10.06.15 13:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
111 | КТП 76-15-1 Ф № 3 | 10.06.15 15:08 10.06.15 15:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
112 | КТП 71-6-21 Ф № 1 | 10.06.15 15:15 10.06.15 15:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
113 | КТП 59-1-13 Ф № 1 | 15.06.15 10:26 15.06.15 17:32 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр
114 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 19.06.15 13:46 19.06.15 13:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
115 | КТП 71-6-29 Ф № 2 | 20.06.15 7:40 20.06.15 10:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
116 | КТП 71-5-18 Ф № 2 | 20.06.15 17:16 20.06.15 18:19 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
117 | КТП 59-1-13 Ф № 1 | 21.06.15 7:04 21.06.15 7:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
118 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 21.06.15 6:20 21.06.15 6:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
119 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 21.06.15 2:22 21.06.15 13:38 | Неверная работа РЗА ПС № 406 "Тяговая" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
120 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 21.06.15 12:25 21.06.15 13:09 | Отключения центров питания ПС № 70 "Заринская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
121 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 21.06.15 12:25 21.06.15 13:09 | Отключения центров питания ПС № 70 "Заринская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
122 | ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 21.06.15 12:25 21.06.15 13:09 | Отключения центров питания ПС № 70 "Заринская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
123 | ВЛ 10 кВ Л 70-16 | 21.06.15 12:25 21.06.15 13:09 | Отключения центров питания ПС № 70 "Заринская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
124 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 21.06.15 18:04 21.06.15 18:46 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
125 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 21.06.15 18:04 21.06.15 18:46 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
126 | КТП 58-3-13 Ф № 1 | 21.06.15 10:15 21.06.15 11:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
127 | КТП 70-5-54 Ф № 4 | 21.06.15 15:48 21.06.15 16:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
128 | КТП 76-15-1 Ф № 3 | 22.06.15 21:43 22.06.15 23:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
июль
129 | ВЛ кВ Л 6-20 | 27.06.15 4:55 27.06.15 7:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
130 | КТП 71-6-22 Ф № 2 | 02.07.15 17:53 02.07.15 18:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
131 | ВЛ 10 кВ Л 406-4 | 03.07.15 7:06 03.07.15 7:18 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
132 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 03.07.15 9:20 03.07.15 10:05 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
133 | ВЛ 10 кВ Л 6-20 | 03.07.15 14:05 03.07.15 14:38 | Изменение материала в процессе эксплуатациии опорного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
134 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 04.07.15 9:25 04.07.15 9:37 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
135 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 04.07.15 4:35 04.07.15 5:19 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
136 | КТП 71-6-29 Ф № 3 | 04.07.15 18:45 04.07.15 19:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
137 | КТП 58-3-12 Ф № 1 | 04.07.15 20:15 04.07.15 20:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
138 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 06.07.15 5:03 06.07.15 5:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
139 | КТП 71-6-6 Ф № 1 | 09.07.215 16:20 09.07.15 16:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
140 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 11.07.15 17:25 11.07.15 18:00 | Отключения центров питания ПС № 71 "Залесовская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
141 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 11.07.15 17:25 11.07.15 18:00 | Отключения центров питания ПС № 71 "Залесовская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
142 | КТП 71-6-29 Ф № 2 | 11.07.15 10:45 11.07.15 11:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
143 | КТП 71-6-22 Ф № 2 | 13.07.15 18:12 13.07.15 18:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
144 | КТП 59-7-24 Ф № 2 | 13.07.15 15:05 13.07.15 15:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
145 | КТП 406-2-8 Ф № 1 | 14.07.15 18:40 14.07.15 20:7 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
146 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 15.07.15 0:35 15.07.15 1:00 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
147 | КТП 59-1-15 Ф № 5 | 15.07.15 12:00 15.07.15 15:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
148 | КТП 59-1-10 Ф № 2 | 15.07.15 13:00 15.07.15 16:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
149 | КТП 71-5-14 Ф № 2 | 17.07.15 19:04 17.07.15 19:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
150 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 21.07.15 6:56 21.07.15 7:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
151 | КТП 58-5-58 Ф № 1 | 21.07.15 10:30 21.07.15 11:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
152 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 23.07.15 0:55 23.07.15 1:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента
153 | КТП 58-5-2 Ф № 1 | 23.07.15 16:30 23.07.15 17:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
154 | КТП 70-1-46 Ф № 1 | 23.07.15 17:30 23.07.15 18:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
155 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 24.07.15 15:22 24.07.15 16:10 | Изменение материала в процессе эксплуатациии опорного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
156 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 24.07.15 16:31 24.07.15 17:22 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
157 | КТП 58-3-7 Ф № 3 | 25.07.15 7:20 25.07.15 8:47 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции
158 | КТП 58-5-58 Ф № 3 | 27.07.15 23:00 28.07.15 8:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
159 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 28.07.15 18:06 28.07.15 19:02 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
160 | КТП 6-22-33 Ф № 4 | 28.07.2015 11:58 28.07.15 18:00 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр
161 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 28.07.2015 17:43 28.07.15 18:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
162 | КТП 70-1-37 Ф № 3 | 28.07.2015 17:48 28.07.15 21:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
163 | РП-2 ячейка 18 | 29.07.15 15:03 29.07.15 16:23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
164 | КТП 70-1-48 Ф № 3 | 29.07.15 10:05 29.07.15 11:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
165 | КТП 58-5-2 Ф № 2 | 29.07.15 14:20 29.07.15 15:16 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
166 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 29.07.15 17:25 29.07.15 18:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
167 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 29.07.15 17:34 29.07.15 18:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
168 | КТП 59-1-27 Ф № 1 | 29.07.15 17:20 29.07.15 18:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
август
169 | КТП 59-1-5 Ф 3 2 | 30.07.15 16:46 30.07.15 17:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
170 | КТП 6-11-84 Ф № 2 | 01.09.15 11:53 01.09.15 12:17 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
171 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 02.08.15 4:50 02.08.15 9:02 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
172 | КТП 70-1-46 Ф № 1 | 02.08.15 11:23 02.08.15 11:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
173 | КТП 70-1-48 Ф № 3 | 02.08.15 11:32 02.08.15 12:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
174 | КТП 58-3-3 Ф № 3 | 02.08.15 12:00 02.08.15 15:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
175 | КТП 71-6-6 Ф № 1 | 02.08.15 14:16 02.08.15 14:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
176 | КТП 71-6-26 Ф № 1 | 02.08.15 16:49 02.08.15 18:01 | Изменение материала в процессе эксплуатациии проходного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
177 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 04.08.15 13:40 04.08.15 14:02 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
178 | КТП 70-1-60 Ф № 1 | 04.08.15 16:32 04.08.15 18:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
179 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 04.09.15 8:25 04.09.15 8:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
180 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 07.08.15 23:30 07.08.15 24:42 | Изменение материала в процессе эксплуатациии проходного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
181 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 07.08.15 1:30 07.08.15 2:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
182 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 07.08.15 23:30 08.08.15 5:26 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
183 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 08.08.15 0:35 08.08.15 1:10 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
184 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 08.08.15 1:30 08.08.15 2:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
185 | КТП 71-6-9 Ф № 2 | 07.08.15 8:07 07.08.15 15:37 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
186 | ТП 6-11-84 Ф № 6 | 07.08.15 15:20 07.08.15 15:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
187 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 09.08.15 9:27 09.08.15 9:42 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр
188 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 09.08.15 20:23 09.08.15 21:07 | Изменение материала в процессе эксплуатациии проходного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
189 | КТП 71-6-26 Ф № 1 | 11.08.15 7:45 11.08.15 8:07 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
190 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 30.08.15 16:53 30.08.15 17:35 | Отключения центров питания ПС № 74 "Смазневская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
191 | КТп 76-15-1 Ф № 1 | 31.08.15 14:20 31.08.15 14:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
сентябрь
192 | КТП 6-3-13 Ф № 1 | 07.09.15 8:50 07.08.15 9:19 | Посторонние воздействия. Не согласованные работы в охранной зоне | произвести осмотр
193 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 11.09.15 10:43 11.09.15 15:32 | Отключения центров питания ПС № 71 "Залесовская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
194 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 11.09.15 10:43 11.09.15 15:32 | Отключения центров питания ПС № 71 "Залесовская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
195 | КТП 70-5-41 Ф № 2 | 12.09.15 11:55 12.09.15 13:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
196 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 12.09.15 16:45 12.09.15 17:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
197 | КТП 58-3-9 Ф № 2 | 12.09.15 17:08 12.09.15 18:07 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
198 | КТП 76-15-2 Ф № 3 | 12.09.15 17:57 12.09.15 19:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
199 | КТП 59-1-5 Ф № 2 | 12.09.15 18:02 12.09.15 19:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
200 | КТП 70-1-36 Ф № 1 | 12.09.15 18:07 12.09.15 19:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
201 | КТП 58-3-3 Ф № 1 | 12.09.15 18:55 12.09.15 19:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
202 | КТп 58-5-11 Ф № 2 | 14.09.15 13:05 14.09.15 14:59 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
203 | КТП 70-1-36 Ф № 1 | 20.08.15 21:33 20.08.15 22:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
204 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 23.09.15 17:30 23.09.15 19:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
205 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 23.09.15 17:30 23.09.15 19:57 | Отключения центров питания ПС № 59 "Кытмановская" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
206 | КТП 58-5-7 Ф № 1 | 24.08.15 9:32 24.08.15 14:02 | Посторонние воздействия. Не согласованные работы в охранной зоне | произвести осмотр
207 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 27.08.15 11:02 27.08.15 11:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
208 | КТП 71-15-1 Ф № 3 | 27.08.15 16:40 27.08.15 17:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
октябрь
209 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 01.10.15 11:40 01.10.15 12:20 | Изменение материала в процессе эксплуатациии кабельной перемыки. Старение изоляции | произвести осмотр
210 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 03.10.2015 15:26 03.10.15 16:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
211 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 03.10.15 18:17 03.10.15 18:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
212 | В Л 10 кВ Л 74-7 | 03.10.15 19:47 03.10.15 20:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
213 | КТП 6-11-17 Ф № 4 | 03.10.15 11:36 03.10.15 13:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
214 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 03.10.15 18:08 03.10.15 18:23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
215 | КТП 59-7-27 Ф № 2 | 03.10.15 18:45 03.10.15 19:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
216 | КТП 76-15-2 Ф № 3 | 04.10.15 2:55 04.10.15 3:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
217 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 04.10.15 10:20 04.10.15 12:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
218 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 04.10.15 12:57 04.10.15 13:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
219 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 04.10.15 13:35 04.10.15 13:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
220 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 04.10.15 13:50 04.10.15 13:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
221 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 04.10.15 16:45 04.10.15 17:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
222 | КТП 71-5-27 Ф № 2 | 04.10.15 8:30 04.10.15 13:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
223 | КТП 71-6-10 Ф № 2 | 04.10.15 8:30 04.10.15 12:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
224 | КТП 70-5-69 Ф № 2 | 04.10.15 12:15 04.10.15 17:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
225 | КТП 76-15-16 Ф № 1 | 04.10.15 12:40 04.10.15 18:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
226 | КТП 76-15-2 Ф № 3 | 04.10.15 11:00 04.10.15 14:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
227 | КТП 6-11-59 Ф № 3 | 04.10.15 12:00 04.10.15 14:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
228 | КТП 6-3-19 Ф № 3 | 04.10.15 12:30 04.10.15 14:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
229 | КТП 6-22-47 Ф № 1 | 04.10.15 12:30 04.10.15 14:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
230 | КТП 6-11-10 Ф № 1 | 04.10.2015 12:03 04.10.15 15:16 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
231 | КТП 6-11-17 Ф № 1 | 04.10.15 12:30 04.10.15 15:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
232 | КТП 6-22-31 Ф № 1 | 04.10.15 12:30 04.10.15 15:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
233 | КТП 6-22-62 Ф № 2 | 04.10.15 12:30 04.10.15 16:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
234 | КТП 70-5-44 Ф № 3 | 04.10.15 12:30 04.10.15 18:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
235 | КТП 70-1-37 Ф № 3 | 04.10.15 13:21 04.10.15 16:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
236 | КТП 59-1-7 Ф № 2 | 04.10.15 15:44 04.10.15 16:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
237 | КТП 59-7-27 Ф № 2 | 04.10.15 14:58 04.10.15 15:19 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
238 | КТП 406-3-6 Ф № 1 | 04.10.15 11:00 04.10.15 17:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
239 | КТП 406-2-8 Ф № 1 | 04.10.2015 17:43 04.10.15 17:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
240 | КТП 70-1-60 Ф № 5 | 04.10.15 21:10 04.10.15 21:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
241 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 05.10.15 10:16 05.10.15 12:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
242 | КТП 6-11-10 Ф № 1 | 05.10.15 7:30 05.10.15 8:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
243 | КТП 71-5-19 Ф № 1 | 05.10.15 8:05 05.10.15 8:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
244 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 06.10.15 14:53 06.10.15 15:10 | Посторонние воздействия. Не согласованные работы в охранной зоне | произвести осмотр
245 | КЛ 10 кВ Л 3-6 | 08.10.15 7:50 08.10.15 8:52 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
246 | КТП 70-1-60 Ф № 5 | 13.10.15 15:19 13.10.15 17:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
247 | КТП 59-1-1 Ф № 1 | 14.10.15 19:40 14.10.15 20:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
248 | КТП 6-22-53 Ф № 1 | 16.10.15 2:23 16.10.15 2:41 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
249 | КТП 6-11-52 Ф № 2 | 25.10.15 10:07 25.10.15 11:12 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр
250 | ВЛ 10 кВ Л 6-3 | 30.10.15 21:31 30.10.15 22:06 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
251 | КТП 6-11-10 Ф № 1 | 30.10.15 4:30 30.10.15 6:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
ноябрь
252 | ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 05.11.15 21:25 05.11.15 21:57 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр
253 | КТП 58-5-3 Ф № 2 | 07.11.15 22:09 07.11.15 22:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
254 | КТП 58-3-7 Ф № 2 | 08.11.15 7:00 08.11.15 9:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
255 | КТП 58-3-11 Ф № 1 | 14.11.15 9:35 14.11.15 10:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
256 | КТП 72-5-17 Ф № 1 | 22.11.15 14:17 22.11.15 15:27 | Изменение материала в процессе эксплуатациии обрыв провода. Старение изоляции | произвести осмотр
257 | КТП 6-11-22 Ф № 1 | 24.11.15 4:16 24.11.15 5:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
258 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 24.11.15 20:08 24.11.15 20:38 | Изменение материала в процессе эксплуатациии проходного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
259 | КТП 58-5-12 Ф № 2 | 27.11.15 8:30 27.11.15 16:51 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр
260 | КТП 71-5-17 Ф № 3 | 27.11.15 15:05 27.11.15 15:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
декабрь
261 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 02.12.15 16:24 02.12.15 16:28 | Посторонние воздействия. Попадание птиц. | произвести осмотр
262 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 06.12.15 8:53 06.12.15 9:40 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции КЛ 10 кВ | произвести осмотр
263 | ВЛ 10 кВ Л 6-2 | 06.12.15 8:53 06.12.15 9:40 | Отключения центров питания ПС № 6 "Кокс" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
264 | ВЛ 10 кВ Л 6-3 | 06.12.15 8:53 06.12.15 9:40 | Отключения центров питания ПС № 6 "Кокс" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
265 | ВЛ 10 кВ Л 6-4 | 06.12.15 8:53 06.12.15 9:40 | Отключения центров питания ПС № 6 "Кокс" ПАО "МРСК Сибири" | произвести осмотр
266 | КТП 70-5-54 Ф № 1 | 06.12.15 8:30 06.12.15 9:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
267 | КТП 70-5-44 Ф № 1 | 06.12.15 11:10 06.12.15 12:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
268 | КТП 58-3-9 Ф № 3 | 06.12.15 11:10 06.12.15 12:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
269 | КТП 58-3-7 Ф № 2 | 06.12.15 11:10 06.12.15 12:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
270 | КТП 58-3-12 Ф № 1 | 06.12.2015 12:04 06.12.15 12:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
271 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 09.12.15 14:44 09.12.15 15:34 | Изменение материала в процессе эксплуатациии проходного изолятора. Старение изоляции | произвести осмотр
272 | КТП 71-6-6 Ф № 2 | 09.12.15 0:02 09.12.15 0:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
273 | КТП 71-5-12 Ф № 2 | 09.12.15 0:22 09.12.15 0:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
274 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 09.12.15 0:24 09.12.15 5:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
275 | КТП 71-5-18 Ф № 2 | 09.12.15 14:35 09.12.15 14:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
276 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 10.12.15 10:00 10.12.15 11:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
277 | КТП 6-11-9 Ф № 2 | 17.12.15 10:24 17.12.15 12:11 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр
278 | КТП 58-5-3 Ф № 3 | 19.12.15 10:13 19.12.15 10:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
279 | КТП 6-11-9 Ф № 3 | 19.12.15 16:24 19.12.15 16:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
280 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 19.12.15 16:00 19.12.15 16:59 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
281 | КТП 71-5-12 Ф № 2 | 21.12.15 8:00 21.12.15 10:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
282 | КТП 6-11-84 Ф № 6 | 21.12.15 12:38 21.12.15 13:31 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
283 | КТП 70-5-42 Ф № 1 | 22.12.15 8:20 22.12.15 13:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
284 | КТП 76-15-18 Ф № 6 | 24.12.15 5:40 24.12.15 6:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
285 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 24.12.15 10:54 24.12.15 10:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
286 | ВЛ 10 кВ Л 406-4 | 24.12.15 1:38 24.12.15 1:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр
287 | КТП 70-5-44 Ф № 3 | 24.12.15 8:55 24.12.15 9:34 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр