## отказы
Сводные данные о внеплановых отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам зон деятельности ООО "ЗСК" за 2014 год
№ п/п | объект электросетевого хозяйства | дата время отключения | дата время включения | причина | мероприятия
январь
1 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2014-01-03 22:42 | 03.01.14.0:03 | Неверная работа РЗА ПС № 58 "Тогульская" | осмотр ВЛ
2 | КТП 16-15-18 Ф № 6 | 2014-01-06 07:13 | 2014-01-06 08:58 | Нерасчетные режимы. Токи перегрузки | осмотр ВЛ
3 | ВЛ 10 кВ Л 406-4 | 2014-01-12 13:26 | 2014-01-12 15:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
4 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-01-20 15:44 | 2014-01-20 15:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
5 | КТП 71-6-20 Ф № 3 | 2014-01-27 03:18 | 2014-01-27 04:29 | Нерасчетные режимы. Токи перегрузки | осмотр ВЛ
6 | КТП 76-15-27 РУ 0,4 кВ | 2014-01-29 16:58 | 2014-01-29 21:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
февраль
7 | КТП 70-5-40 Ф № 3 | 2014-02-03 19:28 | 2014-02-03 21:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
8 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2014-02-12 12:00 | 2014-02-12 12:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
9 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2014-02-12 12:00 | 2014-02-12 12:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
10 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2014-02-12 12:00 | 2014-02-12 12:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
11 | КТП 6-11-12 Ф № 1 | 2014-02-18 05:42 | 2014-02-18 06:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
12 | КТП 406-2-12 Ф № 3 | 2014-02-18 14:03 | 2014-02-18 15:36 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
9 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2014-02-20 03:25 | 2014-02-20 03:29 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
10 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2014-02-20 03:25 | 2014-02-20 03:29 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
11 | КТп 71-6-2 Ф № 2 | 2014-02-22 14:30 | 2014-02-22 15:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
12 | ТП 47 Ф № 8 | 2014-02-23 03:03 | 2014-02-23 03:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ТП
13 | КТП 71-6-22 Ф № 2 | 2014-02-24 08:55 | 2014-02-24 09:43 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
14 | ВЛ 10 кВ Л 70-16 | 2014-02-28 07:19 | 2014-02-28 14:17 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
март
15 | КТП 70-1-81 Ф № 2 | 2014-03-04 09:08 | 2014-03-04 09:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
16 | КТП 59-1-14 Ф № 2 | 2014-03-11 06:20 | 2014-03-11 06:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
17 | КТП 6-11-84 Ф № 2 | 2014-03-12 08:46 | 2014-03-12 09:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
18 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 2014-03-14 20:07 | 2014-03-14 20:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
19 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2014-03-14 14:19 | 2014-03-14 14:23 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
20 | КТП 6-11-22 Ф № 1 | 2014-03-17 08:37 | 2014-03-17 10:06 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
21 | КТП 6-11-23 Ф № 1 | 2014-03-27 14:51 | 2014-03-27 15:39 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
22 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-03-31 15:20 | 2014-03-31 16:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
апрель
23 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-04-05 11:20 | 2014-04-05 11:24 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
22 | КТП 70-5-40 Ф № 3 | 2014-04-05 06:36 | 2014-04-05 08:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
23 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2014-04-06 07:13 | 2014-04-06 07:52 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
24 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2014-04-06 07:13 | 2014-04-06 07:52 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
25 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-04-07 22:56 | 2014-04-07 23:43 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
26 | КТП 70-1-60 Ф № 1 | 2014-04-07 22:06 | 2014-04-07 22:31 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
27 | КТП 58-5-3 Ф № 1 | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 09:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
28 | КТП 71-6-24 Ф № 1 | 2014-04-08 09:10 | 2014-04-08 09:35 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
29 | КТП 6-22-47 Ф № 1 | 2014-04-08 08:30 | 2014-04-08 10:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
30 | КТП 6-11-59 Ф № 3 | 2014-04-08 13:20 | 2014-04-08 14:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
31 | КТП 74-4-4 Ф № 3 | 2014-04-08 14:00 | 2014-04-08 18:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
32 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2014-04-10 10:36 | 2014-04-10 10:54 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
33 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2014-04-10 10:36 | 2014-04-10 10:54 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
34 | КТП 71-5-18 Ф № 1 | 2014-04-10 17:50 | 2014-04-10 18:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
35 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-04-14 19:44 | 2014-04-14 19:45 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
36 | КТП 71-6-20 Ф № 3 | 2014-04-15 17:10 | 2014-04-15 17:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
37 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2014-04-22 08:01 | 2014-04-22 08:41 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
38 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 2014-04-22 08:01 | 2014-04-22 08:41 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
39 | КТП 76-15-18 Ф № 6 | 2014-04-25 11:18 | 2014-04-25 13:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
40 | КТП 70-1-60 Ф № 1 | 2014-04-26 16:40 | 2014-04-26 17:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
41 | КТП 74-4-2 Ф № 3 | 2014-04-26 17:25 | 2014-04-26 18:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
42 | КТП 71-6-23 Ф № 3 | 2014-04-26 18:00 | 2014-04-26 18:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
43 | КТП 59-7-22 Ф № 1 | 2014-04-26 21:45 | 2014-04-26 22:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
44 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 2014-04-27 09:36 | 2014-04-27 09:46 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
45 | КТП 74-4-2 Ф № 3 | 2014-04-27 09:20 | 2014-04-27 10:10 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
46 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 2014-04-27 12:00 | 2014-04-27 12:19 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
47 | КТП 6-3-13 Ф № 1 | 2014-04-27 12:35 | 2014-04-27 13:14 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
48 | КТП 71-5-19 Ф № 1 | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 13:05 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
49 | КТП 6-11-9 Ф № 3 | 2014-04-27 12:00 | 2014-04-27 13:24 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
50 | КТП 70-1-60 Ф № 3 | 2014-04-27 16:47 | 2014-04-27 17:06 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
май
51 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2014-05-01 14:23 | 2014-05-01 14:28 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
52 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-05-01 16:39 | 2014-05-01 16:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
53 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2014-05-02 18:40 | 2014-05-02 19:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
54 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-05-05 09:00 | 2014-05-05 09:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
55 | ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 2014-05-05 10:09 | 2014-05-05 11:09 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
56 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-05-05 16:50 | 2014-05-05 16:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
57 | КТП 58-5-5 Ф № 1 | 2014-05-05 07:50 | 2014-05-05 09:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
58 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2014-05-06 21:35 | 2014-05-06 21:54 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
59 | КТП 71-6-2 Ф № 1 | 2014-05-07 12:03 | 2014-05-07 13:13 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
60 | РП-1 РУ 10 кВ ячейка № 10 | 2014-05-12 09:14 | 2014-05-12 10:50 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ТП
61 | РП-1 РУ 10 кВ ячейка № 10 | 2014-05-12 11:25 | 2014-05-12 11:37 | недостатки эксплуатации. Ошибочные действия персонала | осмотр ТП
62 | КТП 59-1-6 Ф № 6 | 2014-05-14 21:13 | 2014-05-14 22:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
65 | ВЛ 10кВ Л 76-15 | 2014-05-16 16:57 | 2014-05-16 17:40 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
66 | КТП 75-15-7 Ф № 2 | 2014-05-16 18:05 | 2014-05-16 18:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
67 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-05-17 15:00 | 2014-05-17 15:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
68 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 2014-05-17 13:35 | 2014-05-17 14:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
69 | КТП 6-22-32 Ф № 3 | 2014-05-17 22:55 | 2014-05-17 23:29 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
70 | КТП 59-1-7 Ф № 1 | 2014-05-17 23:30 | 2014-05-18 09:43 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
71 | ВЛ 10 кВ Л 58-5 | 2014-05-18 10:36 | 2014-05-18 10:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
72 | КТП 58-3-6 Ф № 2 | 2014-05-18 09:30 | 2014-05-18 10:34 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
73 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2014-05-18 12:56 | 2014-05-18 13:54 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
74 | ВЛ 10 кВ Л 6-3 | 2014-05-19 16:30 | 2014-05-19 16:50 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
75 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 2014-05-19 14:12 | 2014-05-19 14:27 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
76 | КТП 70-5-54 Ф № 1 | 2014-05-22 09:06 | 2014-05-22 09:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
77 | КТП 59-1-24 Ф № 1 | 2014-05-22 15:47 | 2014-05-22 16:10 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
78 | КТП 6-22-47 Ф № 2 | 2014-05-22 16:20 | 2014-05-22 18:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
79 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 2014-05-23 08:35 | 2014-05-23 13:15 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
80 | КТП 70-1-60 Ф № 3 | 2014-05-23 11:00 | 2014-05-23 14:16 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
81 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2014-05-24 15:50 | 2014-05-24 18:10 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
82 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2014-05-24 13:50 | 2014-05-24 16:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
83 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-05-24 16:25 | 2014-05-24 16:35 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
84 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2014-05-24 19:44 | 2014-05-24 22:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
85 | КТП 70-5-41 Ф № 4 | 2014-05-24 12:55 | 2014-05-24 20:34 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
86 | КТП 6-11-22 Ф № 3 | 2014-05-24 12:57 | 2014-05-24 20:34 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
87 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 2014-05-24 13:21 | 2014-05-24 14:22 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
88 | КТП 71-5-12 Ф № 2 | 2014-05-24 13:28 | 2014-05-24 17:28 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
89 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 2014-05-24 13:42 | 2014-05-24 14:27 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
90 | КТП 6-3-77 Ф № 3 | 2014-05-24 14:09 | 2014-05-24 14:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
91 | КТП 6-11-84 Ф № 5 | 2014-05-24 15:50 | 2014-05-24 17:07 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
92 | КТП 70-5-39 Ф № 2 | 2014-05-24 15:02 | 2014-05-24 21:04 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
93 | КТП 6-22-47 Ф № 1 | 2014-05-24 15:05 | 2014-05-24 21:04 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
94 | КТП 6-11-17 Ф № 4 | 2014-05-24 16:21 | 2014-05-24 17:42 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
95 | КТП 76-15-27 Ф № 1 | 2014-05-24 16:59 | 2014-05-24 17:55 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
96 | КТП 59-7-22 Ф № 2 | 2014-05-24 15:50 | 2014-05-24 17:55 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
97 | КТП 59-7-24 Ф № 1 | 2014-05-24 16:00 | 2014-05-24 17:23 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
98 | КТП 59-7-20 Ф № 1 | 2014-05-24 16:24 | 2014-05-24 17:25 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
99 | КТП 59-1-12 Ф № 1 | 2014-05-24 15:30 | 2014-05-24 18:06 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
100 | КТП 59-1-9 Ф № 1 | 2014-05-24 15:35 | 2014-05-24 18:06 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
101 | КТП 59-1-26 Ф № 1 | 2014-05-24 16:22 | 2014-05-24 18:30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
102 | КТП 59-1-18 Ф № 1 | 2014-05-24 16:54 | 2014-05-24 17:50 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
103 | КТП 59-1-19 Ф № 5 | 2014-05-24 15:45 | 2014-05-24 18:10 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
104 | КТП71-6-7 Ф № 1 | 2014-05-24 19:00 | 2014-05-24 21:01 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
105 | КТП 71-6-3 Ф № 1 | 2014-05-24 19:00 | 2014-05-24 20:10 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
106 | КТП 58-5-5 Ф № 2 | 2014-05-24 15:50 | 2014-05-24 19:04 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
107 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-05-25 03:44 | 2014-05-25 10:32 | посторонние воздействия. Падение дерева | осмотр ВЛ
108 | ВЛ 10 кВ Л 76-15 | 2014-05-25 09:48 | 2014-05-25 09:56 | Неверная работа РЗА ПС № 76 "Чумышская" | осмотр ВЛ
109 | КТП 6-3-20 Ф № 3 | 2014-05-25 07:00 | 2014-05-24 10:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
110 | КТП 59-7-24 Ф № 1 | 2014-05-26 16:50 | 2014-05-26 17:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
111 | КЛ 10 кВ 3-2 | 2014-05-30 00:25 | 2014-05-30 01:03 | Неверная работа РЗА ПС № 3 "Городская" | осмотр ВЛ
112 | КЛ 10 кВ 3-4 | 2014-05-30 00:25 | 2014-05-30 01:03 | Неверная работа РЗА ПС № 3 "Городская" | осмотр ВЛ
113 | КЛ 10 кВ 3-6 | 2014-05-30 00:25 | 2014-05-30 01:03 | Неверная работа РЗА ПС № 3 "Городская" | осмотр ВЛ
114 | КЛ 10 кВ 3-10 | 2014-05-30 00:25 | 2014-05-30 01:03 | Неверная работа РЗА ПС № 3 "Городская" | осмотр ВЛ
115 | РП-2 РУ 10 кВ ячейка № 18 | 2014-05-30 00:25 | 2014-05-30 04:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ТП
июль
116 | КТП 76-15-2 Ф № 2 | 2014-06-01 11:40 | 2014-06-01 12:12 | Посторонние воздействия. Наезд транспотра. | осмотр ВЛ
117 | КТП 70-1-34 Ф № 2 | 2014-06-02 12:39 | 2014-06-02 13:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
118 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-06-06 15:15 | 2014-06-06 15:23 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
119 | КТП 71-5-30 Ф № 1 | 2014-06-07 00:15 | 2014-06-07 09:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
120 | КТП 76-15-27 Ф № 1 | 2014-06-09 14:45 | 2014-06-09 15:16 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
121 | КТП 71-5-19 Ф № 1 | 2014-06-09 16:15 | 2014-06-09 16:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
122 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-06-11 01:38 | 2014-06-11 01:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
123 | КТП 6-11-17 Ф № 3 | 2014-06-13 11:43 | 2014-06-13 12:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
124 | КТП 70-5-54 Ф № 1 | 2014-06-13 11:43 | 2014-06-13 14:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
125 | КТП 74-4-2 Ф № 2 | 2014-06-13 08:30 | 2014-06-13 10:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
126 | ВЛ 10 кВ Л 406-4 | 2014-06-15 19:18 | 2014-06-15 13:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
127 | КТП 70-1-37 Ф № 3 | 2014-06-15 23:10 | 2014-06-15 23:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
128 | РП-2 РУ 10 кВ ячейка № 19 | 2014-06-16 13:18 | 2014-06-16 13:53 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
129 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-06-16 14:37 | 2014-06-16 00:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
130 | КТП 70-5-54 Ф 3 1 | 2014-06-18 17:12 | 2014-06-18 17:34 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
131 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2014-06-20 14:16 | 2014-06-20 15:37 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
132 | ВЛ 10 кВ Л 6-20 | 2014-06-20 14:16 | 2014-06-20 15:37 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
133 | ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 2014-06-20 14:16 | 2014-06-20 15:37 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
134 | ВЛ 10 кВ Л 6-23 | 2014-06-20 14:16 | 2014-06-20 15:37 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
135 | ВЛ 10 кВ Л 406 | 2014-06-22 17:39 | 2014-06-22 19:43 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
136 | КТП 6-11-22 Ф № 3 | 2014-06-22 16:15 | 2014-06-22 17:09 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
137 | РП-1 РУ 10 кВ ячейка № 14 | 2014-06-25 17:34 | 2014-06-25 18:04 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
138 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2014-06-25 21:50 | 2014-06-26 09:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
139 | ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 2014-06-26 02:09 | 2014-06-26 09:09 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
140 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-06-26 17:22 | 2014-06-26 17:24 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
141 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2014-06-26 18:18 | 2014-06-26 19:04 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
142 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2014-06-26 18:18 | 2014-06-26 19:04 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
143 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2014-06-26 18:18 | 2014-06-26 19:04 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
144 | КТП 70-1-37 Ф № 6 | 2014-06-26 02:43 | 2014-06-26 11:21 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
145 | КТП 70-5-45 Ф № 1 | 2014-06-26 21:23 | 2014-06-26 22:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
146 | КТП 6-22-32 Ф № 3 | 2014-06-29 14:46 | 2014-06-29 15:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
147 | КТП 59-7-24 Ф № 2 | 2014-06-29 18:10 | 2014-06-29 18:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
148 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2014-06-29 16:08 | 2014-06-29 17:00 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
149 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 2014-06-29 16:08 | 2014-06-29 17:00 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
150 | ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2014-06-29 16:08 | 2014-06-29 17:00 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
151 | ВЛ 10 кВ Л 70-16 | 2014-06-29 16:08 | 2014-06-29 17:00 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
июль
152 | КТП 70-1-81 Ф № 2 | 2014-07-04 15:59 | 2014-07-04 16:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
153 | КТП 71-6-9 Ф № 1 | 2014-07-05 13:46 | 2014-07-05 14:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
154 | КТП 70-1-81 Ф № 1 | 2014-07-06 14:15 | 2014-07-05 14:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
155 | КТП 71-5-18 Ф № 2 | 2014-07-06 16:03 | 2014-07-06 16:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
156 | КТП 58-3-2 Ф № 2 | 2014-07-07 13:32 | 2014-07-07 16:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
157 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2014-07-09 10:40 | 2014-07-09 12:15 | Посторонние воздействия. Падение дерева | осмотр ВЛ
158 | КТП 59-1-8 Ф № 1 | 2014-07-12 15:12 | 2014-07-12 17:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
159 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 2014-07-13 20:05 | 2014-07-13 10:39 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
160 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2014-07-13 20:05 | 2014-07-13 00:53 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
161 | ВЛ 10 кВ Л 76-15 | 2014-07-13 21:00 | 2014-07-13 21:45 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
162 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-07-13 20:30 | 2014-07-13 21:58 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
163 | КТП 6-22-32 Ф № 2 | 2014-07-13 20:01 | 2014-07-13 20:36 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
164 | КТП 76-15-18 Ф № 4 | 2014-07-13 20:13 | 2014-07-14 10:24 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
165 | КТП 70-5-44 Ф № 2 | 2014-07-13 20:52 | 2014-07-14 01:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
166 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 2014-07-13 22:14 | 2014-07-14 10:49 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
167 | КТП 70-1-28 Ф № 3 | 2014-07-13 20:34 | 2014-07-14 15:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
168 | КТП 70-5-54 Ф № 3 | 2014-07-13 20:34 | 2014-07-14 15:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
169 | КТП 76-15-2 Ф № 3 | 2014-07-13 21:45 | 2014-07-14 00:54 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
170 | КТП 76-15-3 Ф № 1 | 2014-07-13 21:45 | 14.07.14 2616 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
171 | КТП 6-11-59 Ф № 3 | 2014-07-13 21:06 | 2014-07-14 06:38 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
172 | ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2014-07-14 08:24 | 2014-07-14 09:34 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
173 | КТП 58-3-9 Ф № 2 | 2014-07-14 07:50 | 2014-07-14 09:06 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
174 | КТП 6-11-22 Ф № 1 | 2014-07-14 07:31 | 2014-07-14 12:44 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
175 | КТП 6-3-8 Ф № 2 | 2014-07-15 20:51 | 2014-07-15 23:04 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
176 | КТП 70-5-39 Ф № 2 | 2014-07-15 20:59 | 2014-07-15 21:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
177 | КТП 70-5-41 Ф № 2 | 2014-07-15 21:51 | 2014-07-15 22:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
178 | ВЛ 10 кВ Л 406-4 | 2014-07-17 13:32 | 2014-07-17 18:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
179 | КТП 6-11-24 Ф № 3 | 2014-07-19 13:30 | 2014-07-19 13:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
180 | КТП 71-6-31 Ф № 1 | 2014-07-20 07:58 | 2014-07-20 08:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
181 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:13 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
182 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:13 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
183 | ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:13 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
184 | ВЛ 10 кВ Л 70-16 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:13 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
185 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-07-24 08:19 | 2014-07-24 09:14 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
186 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-07-24 18:23 | 2014-07-24 21:22 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
187 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2014-07-24 20:52 | 2014-07-24 21:30 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
188 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 08:26 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
189 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2014-07-24 17:05 | 2014-07-24 18:31 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
190 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2014-07-24 17:05 | 2014-07-24 18:31 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
191 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2014-07-24 17:05 | 2014-07-24 18:31 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
192 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-07-26 17:55 | 2014-07-26 18:52 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
193 | КТП 6-11-24 Ф № 1 | 2014-07-24 08:40 | 2014-07-24 09:26 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
194 | КТП 58-3-6 Ф № 1 | 2014-07-24 10:25 | 2014-07-24 11:47 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
195 | КТП 58-3-10 Ф № 2 | 2014-07-24 11:58 | 2014-07-24 15:12 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
196 | КТП 6-3-20 Ф 3 4 | 2014-07-24 18:39 | 2014-07-24 18:47 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
197 | КТП 6-11-22 Ф № 1 | 2014-07-24 18:23 | 2014-07-24 18:58 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
198 | КТП 59-7-22 Ф № 1 | 2014-07-24 18:20 | 2014-07-24 18:58 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
199 | КТП 59-1-19 Ф № 3 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 20:15 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
200 | КТП 59-1-5 Ф № 2 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 20:39 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
201 | КТП 59-1-18 Ф № 1 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 22:15 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
202 | КТП 59-1-26 Ф № 1 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 22:37 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
203 | КТП 59-1-11 Ф № 2 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 22:37 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
204 | КТП 59-1-1 Ф № 2 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 19:28 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
205 | КТП 59-7-24 Ф № 1 | 2014-07-24 18:40 | 2014-07-24 19:28 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
206 | КТП 58-5-13 Ф № 1 | 2014-07-24 19:13 | 2014-07-24 19:35 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
207 | КТП 58-5-7 Ф № 2 | 2014-07-24 19:13 | 2014-07-24 19:35 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
208 | КТП 6-11-14 Ф № 2 | 2014-07-24 20:30 | 2014-07-24 23:18 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
209 | КТП 58-3-9 Ф № 3 | 2014-07-24 20:30 | 2014-07-24 21:30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
210 | КТП 6-11-84 Ф № 6 | 2014-07-25 10:59 | 2014-07-25 11:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
211 | КТП 70-1-48 Ф № 1 | 2014-07-25 09:45 | 2014-07-25 14:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
212 | КТП 76-15-3 Ф № 3 | 2014-07-27 10:05 | 2014-07-27 10:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
213 | КТП 70-1-28 Ф № 4 | 2014-07-31 09:35 | 2014-07-31 11:19 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
август
214 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 2014-08-07 07:13 | 2014-08-07 07:56 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
215 | ВЛ 10 кВ Л 406-3 | 2014-08-07 10:00 | 2014-08-07 18:52 | неверная работа РЗА. ПС № 406 "Тяговая" | осмотр ВЛ
216 | ВЛ 10 кВ Л 70-16 | 2014-08-07 15:34 | 2014-08-07 15:58 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
217 | КТП 6-3-12 Ф № 2 | 2014-08-10 10:30 | 2014-08-10 12:49 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
218 | ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 2014-08-12 20:31 | 2014-08-12 00:37 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
219 | КТП 70-5-41 Ф № 2 | 2014-08-13 22:26 | 2014-08-14 00:43 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
220 | РП-2 РУ 10 кВ ячейка № 7 | 2014-08-13 13:29 | 2014-08-13 13:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
221 | ВЛ 10кВ Л 6-22 | 2014-08-13 21:21 | 2014-08-13 23:31 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
222 | ВЛ 10кВ Л 70-16 | 2014-08-13 22:39 | 2014-08-13 03:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
223 | ВЛ 10кВ Л 74-4 | 2014-08-13 22:41 | 2014-08-14 23:20 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
224 | КТП 6-3-8 Ф № 3 | 2014-08-14 04:35 | 2014-08-14 06:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
225 | КТП 74-4-5 Ф № 2 | 2014-08-14 18:15 | 2014-08-14 19:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
226 | КТП 59-7-24 Ф № 3 | 2014-08-15 07:15 | 2014-08-15 08:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
227 | КТП 59-1-15 Ф № 5 | 2014-08-16 12:35 | 2014-08-16 13:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
228 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 2014-08-16 17:11 | 2014-08-16 17:34 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
229 | ВЛ 10кВ Л 6-22 | 2014-08-16 21:58 | 2014-08-16 22:53 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
230 | КТП 58-5-7 Ф № 1 | 2014-08-17 12:30 | 2014-08-17 17:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
231 | КТП 58-5-5 Ф № 2 | 2014-08-29 20:11 | 2014-08-29 21:54 | потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
232 | ВЛ 10кВ Л 70-16 | 2014-08-27 07:02 | 2014-08-27 07:19 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения. | осмотр ВЛ
233 | ВЛ 10кВ Л 406-3 | 2014-08-27 02:09 | 2014-08-27 04:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
234 | ВЛ 10кВ Л 70-16 | 2014-08-27 08:38 | 2014-08-27 10:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
сентябрь
235 | КТП 76-15-18 Ф № 4 | 2014-09-01 23:31 | 2014-09-01 23:47 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
236 | ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2014-09-03 18:19 | 2014-09-03 18:20 | посторонние воздейтвие. Попадание птиц. | осмотр ВЛ
237 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2014-09-04 06:35 | 2014-09-04 09:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
238 | КТП 76-15-2 Ф № 2 | 2014-09-06 21:49 | 2014-09-06 23:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
239 | РП-2 РУ 10 кВ ячейка 18 | 2014-09-08 19:34 | 2014-09-08 20:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ТП
240 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-09-09 06:59 | 2014-09-09 07:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
241 | КТП 58-3-7 Ф № 3 | 2014-09-10 10:19 | 2001-09-10 10:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
242 | КТП 58-3-12 РУ 10 кВ | 2014-09-12 09:00 | 2014-09-12 15:18 | посторонние воздействия. Попадание птиц. | осмотр КТП
243 | КТП 6-11-52 Ф № 3 | 2014-09-16 16:00 | 2014-09-16 17:50 | Посторонние воздействия. Наезд транспотра. | осмотр ВЛ
244 | ВЛ 10 кВ Л 6-2 | 2014-09-18 19:41 | 2014-09-18 20:52 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
245 | ВЛ 10 кВ Л 6-3 | 2014-09-18 19:41 | 2014-09-18 20:52 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
246 | ВЛ 10 кВ Л 6-4 | 2014-09-18 19:41 | 2014-09-18 20:52 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
247 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2014-09-18 19:41 | 2014-09-18 20:52 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
248 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 2014-09-19 16:27 | 2014-09-19 17:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
249 | КТП 59-7-24 Ф № 1 | 2014-09-19 22:55 | 2014-09-19 23:19 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
250 | КТП 59-1-19 Ф № 5 | 2014-09-19 21:00 | 2014-09-19 22:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
251 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-09-19 16:27 | 2014-09-19 17:22 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
252 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-09-20 13:15 | 2014-09-20 15:00 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
253 | КТП 6-11-22 Ф № 2 | 2014-09-21 13:25 | 2014-09-21 22:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
254 | КТП 59-7-24 Ф № 2 | 2014-09-23 11:20 | 2014-09-23 11:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
255 | КТП 70-5-45 Ф № 1 | 2014-09-27 10:25 | 2014-09-27 10:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
256 | КТП 58-5-12 Ф № 4 | 2014-09-27 15:27 | 2014-09-27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
257 | КТП 59-1-16 Ф № 2 | 2014-09-27 15:32 | 2014-09-27 16:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
258 | ВЛ 10 кВ Л 6-2 | 2014-09-29 22:03 | 2014-09-29 22:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
259 | ВЛ 10 кВ Л 6-3 | 2014-09-29 22:03 | 2014-09-29 22:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
260 | ВЛ 10 кВ Л 6-4 | 2014-09-29 22:03 | 2014-09-29 22:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
261 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2014-09-29 22:03 | 2014-09-29 22:06 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
октябрь
262 | РП-2 РУ 10 кВ ячейка 17 | 2014-10-02 10:22 | 2014-10-02 11:45 | посторнние воздействия. Не согласованные земляные работы | осмотр ТП
263 | РП-2 РУ 10 кВ ячейка 18 | 2014-10-02 10:22 | 2014-10-02 11:45 | посторнние воздействия. Не согласованные земляные работы | осмотр ТП
264 | КТП 76-15-57 Ф № 2 | 2014-10-06 17:20 | 2014-10-06 18:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
265 | КТП 59-7-22 Ф № 1 | 2014-10-07 15:55 | 2014-10-07 16:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
266 | КТП 58-5-12 Ф № 4 | 2014-10-08 12:30 | 2014-10-08 16:48 | посторонние воздействие. Наезд траспорта. | осмотр ВЛ
267 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 2014-10-11 20:15 | 2014-10-11 20:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
268 | КТП 6-3-20 Ф № 4 | 2014-10-11 00:45 | 2014-10-11 00:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
269 | КТП 6-3-20 Ф № 1 | 2014-10-12 07:13 | 2014-10-12 08:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
270 | КТП 58-3-12 Ф № 1 | 2014-10-12 09:04 | 2014-10-12 11:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
271 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 2014-10-12 14:04 | 2014-10-12 14:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
272 | ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 2014-10-12 15:08 | 2014-10-12 15:19 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | осмотр ВЛ
273 | КТП 6-3-77 Ф № 1 | 2014-10-15 07:53 | 2014-10-15 08:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
274 | КТП 6-3-4 Ф № 3 | 2014-10-15 17:52 | 2014-10-15 18:16 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
275 | КТП 71-5-18 Ф № 2 | 2014-10-19 14:00 | 2014-10-19 14:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
276 | ВЛ 10 кВ Л 76-15 | 2014-10-20 09:10 | 2014-10-20 09:47 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
277 | КТП 58-3-3 Ф № 1 | 2014-10-21 10:35 | 2014-10-21 11:41 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
278 | КТП 71-5-40 Ф № 4 | 2014-10-21 10:23 | 2014-10-21 11:42 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
279 | КТП 58-5-58 Ф № 2 | 2014-10-21 11:25 | 2014-10-21 14:30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
280 | КТП 71-6-11 Ф № 1 | 2014-10-21 11:20 | 2014-10-21 14:08 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
281 | КТП 6-3-12 Ф № 2 | 2014-10-21 11:18 | 2014-10-21 16:11 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
| ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 2014-10-26 14:02 | 26.10.14.14:50 | изменение материала в процессе эксплуатации | осмотр ВЛ
282 | КТП 71-6-10 Ф № 2 | 2014-10-29 17:39 | 2014-10-30 10:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
283 | КТП 71-6-5 Ф № 2 | 2014-10-29 18:14 | 2014-10-29 11:21 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
284 | ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2014-10-22 03:40 | 2014-10-22 03:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
285 | КЛ 10 кВ Л 3-22 | 2014-10-26 14:02 | 2014-10-26 17:06 |  | осмотр ВЛ
286 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-10-30 12:43 | 2014-10-30 13:05 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
ноябрь
287 | КТП 71-6-22 Ф1 | 2014-11-05 07:30 | 2014-11-05 09:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
288 | КТП 70-5-54 Ф № 1 | 2014-11-08 14:20 | 2014-11-08 15:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
289 | КТП 58-3-9 Ф № 1 | 2014-11-12 19:50 | 12.11.14 20.23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
290 | КТП 71-5-19 Ф № 2 | 2014-11-16 14:40 | 2014-11-16 15:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
291 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2014-11-23 11:58 | 2014-11-23 12:40 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
292 | ВЛ 10 кВ Л 70-5 | 2014-11-23 11:58 | 2014-11-23 12:40 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
293 | ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2014-11-23 11:58 | 2014-11-23 12:40 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
294 | ВЛ 10 кВ Л 70-16 | 2014-11-23 11:58 | 2014-11-23 12:40 | Отключения центров питания | осмотр ВЛ
295 | КТП 76-15-16 Ф № 2 | 2014-11-24 19:28 | 24.11.14 20.25 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
296 | КТП 71-6-24 Ф № 2 | 2014-11-24 19:28 | 2014-11-25 11:16 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
декабрь
297 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 2014-12-04 12:13 | 2014-12-04 13:02 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
298 | КТП 6-3-77 Ф № 3 | 2014-12-04 11:30 | 2014-12-04 13:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
299 | КТП 71-6-2 Ф № 2 | 2014-12-04 15:14 | 2014-12-04 16:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
300 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2014-12-04 09:50 | 2014-12-04 14:47 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
301 | КТП 6-3-19 Ф № 1 | 2014-12-12 05:40 | 2014-12-12 06:44 | Изменение материала в процессе эксплуатации. | осмотр ВЛ
302 | КТП 71-6-6 Ф № 2 | 2014-12-17 | 2014-12-17 09:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
303 | КТП 76-15-16 Ф № 8 | 2015-12-18 08:16 | 2014-12-18 09:32 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
304 | КТП 71-6-8 Ф № 3 | 2014-12-18 13:21 | 2014-12-18 14:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
305 | КТП 71-6-24 Ф № 1 | 2014-12-25 20:02 | 2014-12-25 20:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | осмотр ВЛ
306 | КТП 6-11-9 Ф № 3 | 2014-12-27 08:45 | 27.12.14 10618 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
307 | КТП 70-5-40 Ф № 1 | 2014-12-27 08:45 | 2014-12-27 12:48 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
308 | КТП 70-5-69 Ф № 3 | 2014-12-27 08:54 | 2014-12-27 13:03 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
309 | КТП 70-5-45 Ф № 1 | 2014-12-27 09:05 | 2014-12-27 13:14 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
310 | КТП 70-5-42 Ф № 1 | 2014-12-27 09:12 | 2014-12-27 11:44 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
311 | КТП 6-11-55 Ф № 1 | 2014-12-27 09:31 | 2014-12-27 10:26 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
312 | КТП 70-1-36 Ф № 1 | 2014-12-27 09:36 | 2014-12-27 11:24 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
313 | КТП 70-5-38 Ф № 2 | 2014-12-27 09:41 | 2014-12-27 11:32 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
314 | КТП 6-11-59 Ф № 3 | 2014-12-27 09:16 | 2014-12-27 10:48 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
315 | КТП 6-22-53 Ф № 1 | 2014-12-27 10:04 | 2014-12-27 11:02 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
316 | КТП 6-11-58 Ф № 1 | 2014-12-27 10:16 | 2014-12-27 10:53 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
317 | КТП 59-1-12 Ф № 2 | 2014-12-27 09:19 | 2014-12-27 11:09 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
318 | КТП 59-1-19 Ф № 3 | 2014-12-27 09:19 | 2014-12-27 11:09 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
319 | КТП 59-7-24 Ф № 2 | 2014-12-27 10:00 | 2014-12-27 11:42 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
320 | КТП 70-5-44 Ф № 2 | 2014-12-27 16:12 | 2014-12-27 11:42 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
321 | КТП 58-3-5 Ф № 2 | 2014-12-27 15:38 | 2014-12-27 18:09 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
322 | КТП 70-5-41 Ф № 1 | 2014-12-27 14:00 | 2014-12-27 17:27 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
323 | КТП 6-3-4 Ф № 4 | 2014-12-27 11:59 | 2014-12-27 15:21 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
324 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2014-12-27 09:20 | 2014-12-27 09:30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ
325 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2014-12-27 14:05 | 2014-12-27 14:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | осмотр ВЛ