## Форма 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
ООО "ЗСК" по зоне ООО "ЮСЭК" (правопреемник ООО "ЗСК")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 11,00 2022.01.14 | 11,30 2022.01.14 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 727.1167 |  | 1 от 14.01.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
2 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» | ПС | ПС 110 кВ АМЗ | 110 | 22,22 2022.01.15 | 23,01 2022.01.15 | В | 0.65 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16630 |  | 2 от 03.02.2022 г. | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
3 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 11,00 2022.01.20 | 17,00 2022.01.20 | П | 6 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30.2266 |  |  |  |  | 1
4 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 10,00 2022.01.21 | 14,00 2022.01.21 | П | 4 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30.2266 |  |  |  |  | 1
5 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л-50-16 | 10 (10.5) | 13,33 2022.01.21 | 14,32 2022.01.21 | В | 0.98 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  | 3 от 21.01.2022 г. | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
6 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 13,30 2022.01.24 | 17,00 2022.01.24 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30.2266 |  |  |  |  | 1
7 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 11,30 2022.01.25 | 14,10 2022.01.25 | П | 2.6667 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30.2266 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-83 | 10 (10.5) | 10,00 2022.01.26 | 11,10 2022.01.26 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26.2383 |  |  |  |  | 1
9 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 13,45 2022.01.26 | 17,15 2022.01.26 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30.2266 |  |  |  |  | 1
10 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 12,34 2022.01.28 | 15,15 2022.01.28 | П | 2.6833 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30.2266 |  |  |  |  | 1
11 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 10,30 2022.02.01 | 16,45 2022.02.01 | П | 6.25 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.9813 |  |  |  |  | 1
12 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 14,30 2022.02.02 | 15,35 2022.02.02 | П | 1.0833 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.9813 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от ТП 8-9/13-11 | 0.38 | 14,20 2022.02.03 | 14,50 2022.02.03 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11.9647 |  |  |  |  | 1
14 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» | ВЛ | БД-300 | 35 | 19,00 2022.02.21 | 19,12 2022.02.21 | В | 0.2 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1422.7 |  | 4 от 21.02.2022 г. | 3.4.9.3 |  | 0
15 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-14-18 | 10 (10.5) | 11,30 2022.03.02 | 16,05 2022.03.02 | П | 4.5833 | ВЛ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 32.5355 |  |  |  |  | 1
16 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-33 | 0.38 | 11,05 2022.03.03 | 17,00 2022.03.03 | П | 5.9167 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13.6439 |  |  |  |  | 1
17 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-14-26 | 10 (10.5) | 14,30 2022.03.04 | 15,29 2022.03.04 | П | 0.98333 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 146.095 |  |  |  |  | 1
18 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 15,30 2022.03.04 | 16,30 2022.03.04 | П | 1 | ВЛ |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 727.116 |  |  |  |  | 1
19 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | КТП 50-14-29 | 10 (10.5) | 09,28 2022.03.05 | 11,37 2022.03.05 | П | 2.15 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.4482 |  |  |  |  | 1
20 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Л 14-3 | 6 (6.3) | 16,30 2022.03.13 | 11,30 2022.03.14 | В | 19 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.1667 |  | 5 от 14.03.2022 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
21 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-15 | 10 (10.5) | 10,02 2022.03.17 | 12,10 2022.03.17 | П | 2.1333 | ВЛ |  |  | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 1204 | 0 | 774.5556 |  |  |  |  | 1
22 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Барнаульский сетевой участок | ПС | ПС 110 кВ АМЗ | 110 | 16,38 2022.03.22 | 17,04 2022.03.22 | В | 0.43333 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 |  | 6 от 11.04.2022 г. | 3.4.7.3 | 4.21 | 1
23 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 14-3-1 | 0.38 | 11,00 2022.03.28 | 15,00 2022.03.28 | П | 4 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.041666 |  |  |  |  | 1
24 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Барнаульский сетевой участок | ПС | ПС 110 кВ ГПП "РТИ" | 110 | 15,55 2022.03.29 | 15,55 2022.03.29 | В | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16490 |  | 7 от 13.04.2022 г. | 3.4.10 | 4.12 | 0
25 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-52 | 0.38 | 10,00 2022.04.14 | 12,30 2022.04.14 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.9813 |  |  |  |  | 1
26 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 52-1-50 | 0.38 | 14,00 2022.04.15 | 15,30 2022.04.15 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.9647 |  |  |  |  | 1
27 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 10,10 2022.04.20 | 16,55 2022.04.20 | П | 6.75 | ВЛ |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
28 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-17-8 | 10 (10.5) | 09,50 2022.04.21 | 12,21 2022.04.21 | П | 2.5167 | ВЛ |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 39.0426 |  |  |  |  | 1
29 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-17 | 10 (10.5) | 12,00 2022.04.25 | 18,00 2022.04.25 | П | 6 | ВЛ |  |  | 1395 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 7 | 1388 | 0 | 769.4129 |  |  |  |  | 1
30 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-42 | 10 (10.5) | 18,10 2022.04.25 | 21,00 2022.04.25 | П | 2.8333 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36.7337 |  |  |  |  | 1
31 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.28 | 11,10 2022.04.28 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
32 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 14,30 2022.04.28 | 16,00 2022.04.28 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
33 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 36-3-1 | 0.38 | 12,00 2022.05.04 | 15,00 2022.05.04 | П | 3 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2.1875 |  |  |  |  | 1
34 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-17-1 | 0.38 | 15,30 2022.05.11 | 16,23 2022.05.11 | П | 0.88333 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21.6204 |  |  |  |  | 1
35 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» | ВЛ | БД-300 | 35 | 10,45 2022.05.14 | 16,55 2022.05.14 | В | 6.17 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1422.7 | АО «Оборонэнерго» - филиал «Забайкальский» (Алтайский край) | 8 от 14.05.2022 г. | 3.4.9.1 |  | 0
36 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Л 14-3 | 6 (6.3) | 10,20 2022.05.15 | 17,05 2022.05.15 | В | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1667 |  | 9 от 31.05.2022 г. | 3.4.9.1 |  | 0
37 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-2-3 | 10 (10.5) | 12,00 2022.05.26 | 16,00 2022.05.26 | П | 4 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 41.4581 |  |  |  |  | 1
38 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 37-2-3 | 0.38 | 10,00 2022.05.27 | 16,00 2022.05.27 | П | 6 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 41.4581 |  |  |  |  | 1
39 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 15,12 2022.05.29 | 18,15 2022.05.29 | П | 3.05 | ВЛ |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 727.116 |  |  |  |  | 1
40 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-4 от КТП 32-4-7 | 0.38 | 18,00 2022.05.31 | 21,45 2022.05.31 | В | 3.75 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11.0416 |  | 11 от 31.05.2022 г. | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
41 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1, Ф-3 от КТП 32-8-12 | 0.38 | 18,00 2022.05.31 | 19,30 2022.05.31 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 12.8124 |  | 10 от 31.05.2022 г. | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
42 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 32-8-34 | 0.38 | 18,00 2022.05.31 | 22,00 2022.05.31 | В | 4 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 5.2083 |  | 12 от 31.05.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
43 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 35-10-8 | 0.38 | 19,00 2022.05.31 | 20,15 2022.05.31 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13.7499 |  | 14 от 31.05.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
44 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 25-3-18 | 0.38 | 19,00 2022.05.31 | 23,20 2022.05.31 | В | 4.3333 | ВЛ |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 13 | 119 | 0 | 26.2499 |  | 15 от 31.05.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
45 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 37-3-5 | 0.38 | 19,00 2022.05.31 | 19,45 2022.05.31 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5416 |  | 13 от 31.05.2022 г. | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
46 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 25-3-18 | 0.38 | 14,00 2022.06.01 | 17,00 2022.06.01 | П | 3 | ВЛ |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 13 | 119 | 0 | 26.2499 |  |  |  |  | 1
47 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 25-3-2 | 0.38 | 14,00 2022.06.01 | 18,00 2022.06.01 | П | 4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9166 |  |  |  |  | 1
48 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-49 | 0.38 | 16,50 2022.06.01 | 18,00 2022.06.01 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 14.9034 |  |  |  |  | 1
49 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 58-14 | 10 (10.5) | 12,54 2022.06.03 | 13,52 2022.06.03 | П | 0.96667 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 605.5 |  |  |  |  | 1
50 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 58-14 | 10 (10.5) | 14,20 2022.06.03 | 15,51 2022.06.03 | П | 1.5167 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 605.5 |  |  |  |  | 1
51 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1, Ф-2 от КТП 37-2-3 | 0.38 | 11,00 2022.06.06 | 16,00 2022.06.06 | П | 5 | ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 41.4581 |  |  |  |  | 1
52 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-42 | 0.38 | 15,00 2022.06.07 | 17,05 2022.06.07 | П | 2.0833 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20.151 |  |  |  |  | 1
53 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 7-3-53 | 0.38 | 10,00 2022.06.09 | 12,00 2022.06.09 | П | 2 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5.4166 |  |  |  |  | 1
54 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 37-3-2 | 0.38 | 11,00 2022.06.09 | 13,00 2022.06.09 | П | 2 | ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 15.2083 |  |  |  |  | 1
55 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 35-10-8 | 0.38 | 12,00 2022.06.09 | 17,00 2022.06.09 | П | 5 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13.7499 |  |  |  |  | 1
56 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-5 от КТП 7-22-3 | 0.38 | 13,00 2022.06.09 | 14,00 2022.06.09 | П | 1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9583 |  |  |  |  | 1
57 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 36-3-1 | 0.38 | 14,00 2022.06.09 | 16,00 2022.06.09 | П | 2 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2.1875 |  |  |  |  | 1
58 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-47 | 10 (10.5) | 09,00 2022.06.10 | 15,20 2022.06.10 | П | 6.3333 | ВЛ |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 81.8636 |  |  |  |  | 1
59 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-9-2 | 0.38 | 09,20 2022.06.16 | 10,20 2022.06.16 | П | 1 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.3963 |  |  |  |  | 1
60 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-104 | 0.38 | 11,00 2022.06.17 | 11,45 2022.06.17 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 77.7704 |  |  |  |  | 1
61 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 32-4-7 | 0.38 | 10,00 2022.06.28 | 17,00 2022.06.28 | П | 7 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 7.5 |  |  |  |  | 1
62 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 7-3-2 | 0.38 | 10,00 2022.06.29 | 16,30 2022.06.29 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5.2083 |  |  |  |  | 1
63 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-4 от КТП 50-17-4 | 0.38 | 11,46 2022.06.29 | 12,15 2022.06.29 | П | 0.48333 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.6675 |  |  |  |  | 1
64 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-104 | 0.38 | 14,50 2022.06.29 | 15,40 2022.06.29 | П | 0.83333 | ВЛ |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 77.7704 |  |  |  |  | 1
65 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 36-3-1 | 0.38 | 10,00 2022.06.30 | 17,00 2022.06.30 | П | 7 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.2083 |  |  |  |  | 1
66 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 36-3-2 | 0.38 | 10,00 2022.06.30 | 17,00 2022.06.30 | П | 7 | ВЛ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2.3542 |  |  |  |  | 1
67 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1, Ф-2 от КТП 35-10-8 | 0.38 | 10,00 2022.07.04 | 15,30 2022.07.04 | П | 5.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12.2083 |  |  |  |  | 1
68 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-3-1 | 10 (10.5) | 12,00 2022.07.05 | 16,30 2022.07.05 | П | 4.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 25.8332 |  |  |  |  | 1
69 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-41 | 10 (10.5) | 13,30 2022.07.05 | 16,30 2022.07.05 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.8563 |  |  |  |  | 1
70 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 16,59 2022.07.05 | 17,26 2022.07.05 | В | 0.45 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 738.2417 |  | 16 от 05.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
71 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л-50-16 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.06 | 12,30 2022.07.06 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1573.8802 |  |  |  |  | 1
72 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-16-49 | 0.38 | 16,20 2022.07.06 | 17,00 2022.07.06 | П | 0.66667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 34.2148 |  |  |  |  | 1
73 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» | ПС | ПС 35 кВ БТЭЦ-1 | 35 | 20,40 2022.07.06 | 21,30 2022.07.06 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2390 |  | 17 от 06.07.2022 г. | 3.4.9 |  | 0
74 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-17-74 | 10 (10.5) | 06,30 2022.07.07 | 12,30 2022.07.07 | В | 6 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.2854 |  | 18 от 07.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
75 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-17 | 10 (10.5) | 06,54 2022.07.07 | 10,16 2022.07.07 | В | 3.37 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1395 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 7 | 1388 | 0 | 750.4163 |  | 19 от 07.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
76 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-15 | 10 (10.5) | 06,54 2022.07.07 | 08,21 2022.07.07 | В | 1.45 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 1204 | 0 | 743.0696 |  | 20 от 07.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
77 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 32-3-38 | 10 (10.5) | 13,00 2022.07.07 | 16,30 2022.07.07 | П | 3.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8.3333 |  |  |  |  | 1
78 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-9-102 | 10 (10.5) | 09,40 2022.07.08 | 12,35 2022.07.08 | П | 2.9167 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49.3281 |  |  |  |  | 1
79 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» | ВЛ | БД-300 | 35 | 15,20 2022.07.08 | 15,30 2022.07.08 | В | 0.17 | ПС 35 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1422.7 |  | 21 от 08.07.2022 г. | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
80 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-3-1 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.11 | 16,00 2022.07.11 | П | 6 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 25.8332 |  |  |  |  | 1
81 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-34 | 10 (10.5) | 09,45 2022.07.19 | 11,50 2022.07.19 | П | 2.0833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 55.4154 |  |  |  |  | 1
82 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-49 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.22 | 16,05 2022.07.22 | П | 6.0833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 101.5948 |  |  |  |  | 1
83 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-42 | 0.38 | 13,50 2022.07.26 | 17,25 2022.07.26 | П | 3.5833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.8043 |  |  |  |  | 1
84 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Л 14-3 | 6 (6.3) | 11,00 2022.07.27 | 16,30 2022.07.27 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.4166 |  |  |  |  | 1
85 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-42 | 0.38 | 10,10 2022.07.28 | 12,30 2022.07.28 | П | 2.3333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.8043 |  |  |  |  | 1
86 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Л 14-3 | 6 (6.3) | 11,00 2022.07.28 | 17,00 2022.07.28 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.4166 |  |  |  |  | 1
87 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-15-46 | 0.38 | 14,10 2022.07.28 | 17,30 2022.07.28 | П | 3.3333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
88 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 10,53 2022.07.29 | 14,40 2022.07.29 | П | 3.7833 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 738.2417 |  |  |  |  | 1
89 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-15 | 10 (10.5) | 11,22 2022.07.29 | 14,40 2022.07.29 | П | 3.3 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 1204 | 0 | 743.0696 |  |  |  |  | 1
90 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 20,15 2022.07.31 | 20,46 2022.07.31 | В | 0.51667 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 738.2417 |  | 25 от 31.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
91 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 20,15 2022.07.31 | 20,44 2022.07.31 | В | 0.48333 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1573.8802 |  | 24 от 31.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
92 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-42 | 10 (10.5) | 20,15 2022.07.31 | 23,21 2022.07.31 | В | 3.1 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32.7454 |  | 23 от 31.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
93 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-14-16 | 10 (10.5) | 20,15 2022.07.31 | 22,24 2022.07.31 | В | 2.15 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 56.4649 |  | 22 от 31.07.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
94 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 25-3-2 | 10 (10.5) | 14,00 2022.08.01 | 16,30 2022.08.01 | П | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 61.8747 |  |  |  |  | 1
95 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Л 14-3 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.02 | 15,30 2022.08.02 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.4166 |  |  |  |  | 1
96 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-17-75 | 10 (10.5) | 16,00 2022.08.02 | 17,10 2022.08.02 | П | 1.1667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 101.5948 |  |  |  |  | 1
97 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-3-1 | 10 (10.5) | 10,00 2022.08.05 | 16,30 2022.08.05 | П | 6.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 25.8332 |  |  |  |  | 1
98 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-16-55 | 0.38 | 10,00 2022.08.05 | 15,00 2022.08.05 | П | 5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
99 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 13,14 2022.08.06 | 14,35 2022.08.06 | В | 1.35 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1573.8802 |  | 26 от 06.08.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
100 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-15-46 | 0.38 | 13,25 2022.08.08 | 17,28 2022.08.08 | П | 4.05 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
101 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-15-2 | 10 (10.5) | 11,00 2022.08.10 | 11,30 2022.08.10 | П | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 |  |  |  |  | 1
102 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-75 | 0.38 | 13,00 2022.08.10 | 16,30 2022.08.10 | П | 3.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 49.9578 |  |  |  |  | 1
103 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-3-2 | 10 (10.5) | 13,30 2022.08.10 | 15,30 2022.08.10 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 36.6665 |  |  |  |  | 1
104 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-75 | 0.38 | 15,00 2022.08.11 | 17,00 2022.08.11 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 49.9578 |  |  |  |  | 1
105 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-17-1 | 10 (10.5) | 14,07 2022.08.17 | 15,48 2022.08.17 | П | 1.6833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 146.095 |  |  |  |  | 1
106 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-63 | 10 (10.5) | 14,01 2022.08.19 | 15,22 2022.08.19 | П | 1.35 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 56.6748 |  |  |  |  | 1
107 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.24 | 17,44 2022.08.24 | В | 8.7333 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1573.8802 |  | 27 от 24.08.2022 г. | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
108 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-10-8 | 10 (10.5) | 11,00 2022.08.26 | 16,00 2022.08.26 | П | 5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 17.2708 |  |  |  |  | 1
109 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-17-75 | 0.38 | 13,35 2022.08.26 | 15,58 2022.08.26 | П | 2.3833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 17.0024 |  |  |  |  | 1
110 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-10-8 | 10 (10.5) | 10,00 2022.08.29 | 16,30 2022.08.29 | П | 6.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 17.2708 |  |  |  |  | 1
111 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-10-7 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.31 | 17,00 2022.08.31 | П | 8 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19.5832 |  |  |  |  | 1
112 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-9-102 | 10 (10.5) | 14,20 2022.08.31 | 17,25 2022.08.31 | П | 3.0833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49.3281 |  |  |  |  | 1
113 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-14-18 | 0.38 | 09,35 2022.09.02 | 12,00 2022.09.02 | П | 2.4167 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9.026 |  |  |  |  | 1
114 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Л 14-3 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.02 | 15,30 2022.09.02 | П | 5.5 | ТП 6 (6,3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.4166 |  |  |  |  | 1
115 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 10,32 2022.09.05 | 15,16 2022.09.05 | П | 4.7333 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 738.2417 |  |  |  |  | 1
116 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-10-10 | 10 (10.5) | 11,00 2022.09.05 | 16,30 2022.09.05 | П | 5.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12.7083 |  |  |  |  | 1
117 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-10-10 | 10 (10.5) | 14,00 2022.09.06 | 16,30 2022.09.06 | П | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12.7083 |  |  |  |  | 1
118 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-4 от КТП 50-15-39 | 0.38 | 08,50 2022.09.07 | 10,15 2022.09.07 | П | 1.4167 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3752 |  |  |  |  | 1
119 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 25-3-2 | 10 (10.5) | 10,00 2022.09.07 | 12,00 2022.09.07 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 61.8747 |  |  |  |  | 1
120 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-9 | 10 (10.5) | 13,07 2022.09.07 | 17,59 2022.09.07 | В | 4.87 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 3 | 608 | 0 | 373.4 |  | 28 от 07.09.2022 г. | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
121 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-14-18 | 10 (10.5) | 10,55 2022.09.08 | 14,47 2022.09.08 | П | 3.8667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 30.8563 |  |  |  |  | 1
122 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-4 от КТП 50-15-39 | 0.38 | 14,53 2022.09.08 | 16,40 2022.09.08 | П | 1.7833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3752 |  |  |  |  | 1
123 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-2 от КТП 50-16-42 | 0.38 | 16,20 2022.09.14 | 17,08 2022.09.14 | П | 0.8 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.8043 |  |  |  |  | 1
124 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-10-7, КТП 35-10-8, КТП 35-10-10 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.15 | 17,00 2022.09.15 | П | 8 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 49.5623 |  |  |  |  | 1
125 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-42 | 10 (10.5) | 10,24 2022.09.15 | 18,13 2022.09.15 | П | 7.8167 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32.7454 |  |  |  |  | 1
126 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-3-5 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.16 | 12,00 2022.09.16 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 35.9373 |  |  |  |  | 1
127 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-16-55 | 0.38 | 13,42 2022.09.21 | 16,00 2022.09.21 | П | 2.3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
128 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-3-1 | 10 (10.5) | 10,00 2022.09.26 | 13,00 2022.09.26 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 124.1661 |  |  |  |  | 1
129 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-16-55 | 0.38 | 15,30 2022.09.26 | 16,56 2022.09.26 | П | 1.4333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
130 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-4 от КТП 50-17-4 | 0.38 | 12,00 2022.09.27 | 13,17 2022.09.27 | П | 1.2833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.0378 |  |  |  |  | 1
131 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-2, Ф-3 от КТП 37-3-1 | 0.38 | 10,00 2022.09.28 | 16,30 2022.09.28 | П | 6.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 18.9582 |  |  |  |  | 1
132 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-16-55 | 0.38 | 13,50 2022.09.28 | 17,07 2022.09.28 | П | 3.2833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
133 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-16-55 | 0.38 | 14,15 2022.09.29 | 16,55 2022.09.29 | П | 2.6667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.8538 |  |  |  |  | 1
134 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-3-1 | 10 (10.5) | 15,00 2022.09.29 | 17,00 2022.09.29 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 25.8332 |  |  |  |  | 1
135 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-15-2 | 10 (10.5) | 14,00 2022.09.30 | 16,00 2022.09.30 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 |  |  |  |  | 1
136 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 7-3-58 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.03 | 12,00 2022.10.03 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 40.6248 |  |  |  |  | 1
137 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-15-2 | 10 (10.5) | 13,00 2022.10.03 | 17,00 2022.10.03 | П | 4 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 |  |  |  |  | 1
138 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 10,10 2022.10.04 | 17,40 2022.10.04 | П | 7.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
139 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 10,45 2022.10.04 | 20,40 2022.10.04 | В | 9.92 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 738.2417 |  | 29 от 04.10.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
140 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-15-39 | 0.38 | 09,50 2022.10.05 | 13,05 2022.10.05 | П | 3.25 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34.8445 |  |  |  |  | 1
141 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-55 | 10 (10.5) | 11,00 2022.10.05 | 12,15 2022.10.05 | П | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 82.7032 |  |  |  |  | 1
142 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-42 | 10 (10.5) | 13,12 2022.10.05 | 14,30 2022.10.05 | П | 1.3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32.7454 |  |  |  |  | 1
143 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-104 | 0.38 | 15,28 2022.10.05 | 16,15 2022.10.05 | П | 0.78333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 76.6159 |  |  |  |  | 1
144 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 09,50 2022.10.06 | 13,05 2022.10.06 | П | 3.25 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
145 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-2-3 | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.06 | 13,00 2022.10.06 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 21.7499 |  |  |  |  | 1
146 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 09,40 2022.10.07 | 16,16 2022.10.07 | П | 6.6 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
147 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-15-39 | 0.38 | 09,40 2022.10.10 | 20,00 2022.10.10 | П | 10.3333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34.8445 |  |  |  |  | 1
148 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 14,04 2022.10.10 | 20,10 2022.10.10 | В | 6.1 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  | 30 от 10.10.2022 г. | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
149 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 37-3-5 | 10 (10.5) | 14,00 2022.10.11 | 17,00 2022.10.11 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 35.9373 |  |  |  |  | 1
150 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 15,30 2022.10.14 | 17,44 2022.10.14 | П | 2.2333 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
151 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-15 | 10 (10.5) | 06,09 2022.10.23 | 06,37 2022.10.23 | В | 0.47 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 1204 | 0 | 743.0696 |  | 32 от 23.10.2022 г. | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
152 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 08,45 2022.10.23 | 10,24 2022.10.23 | В | 1.65 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  | 31 от 23.10.2022 г. | 3.4.14 |  | 1
153 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 7-19-21 | 0.38 | 09,00 2022.10.24 | 14,00 2022.10.24 | П | 5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20.2082 |  |  |  |  | 1
154 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-16 | 10 (10.5) | 13,26 2022.10.25 | 14,00 2022.10.25 | П | 0.56667 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2657 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 24 | 2633 | 0 | 1585.635 |  |  |  |  | 1
155 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-15-39 | 0.38 | 13,50 2022.10.26 | 15,55 2022.10.26 | П | 2.0833 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34.8445 |  |  |  |  | 1
156 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-104 | 0.38 | 16,03 2022.10.26 | 16,44 2022.10.26 | П | 0.68333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 76.6159 |  |  |  |  | 1
157 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 35-7-3 | 0.38 | 09,00 2022.10.27 | 14,00 2022.10.27 | П | 5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 12.7083 |  |  |  |  | 1
158 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-37 | 0.38 | 14,18 2022.10.27 | 16,30 2022.10.27 | П | 2.2 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18.052 |  |  |  |  | 1
159 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 7-3-52, КТП 7-3-53, КТП 7-3-58, КТП 7-3-2 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.01 | 17,00 2022.11.01 | П | 7 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 10 | 313 | 0 | 153.541 |  |  |  |  | 1
160 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-9-102 | 10 (10.5) | 10,40 2022.11.01 | 11,25 2022.11.01 | П | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 49.3281 |  |  |  |  | 1
161 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-9-2 | 10 (10.5) | 11,30 2022.11.01 | 12,25 2022.11.01 | П | 0.91667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 89.6301 |  |  |  |  | 1
162 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-14-29 | 10 (10.5) | 15,20 2022.11.01 | 16,15 2022.11.01 | П | 0.91667 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25.8185 |  |  |  |  | 1
163 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-3-1, КТП 36-3-2, КТП 36-3-3, КТП 36-3-4, КТП 36-3-5 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.02 | 17,00 2022.11.02 | П | 7 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 15 | 406 | 0 | 194.2908 |  |  |  |  | 1
164 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 7-22-1, КТП 7-22-2, КТП 7-22-3 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.03 | 16,00 2022.11.03 | П | 6 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 17 | 193 | 0 | 93.1246 |  |  |  |  | 1
165 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-6 от КТП 50-17-7 | 0.38 | 14,27 2022.11.07 | 15,16 2022.11.07 | П | 0.81667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7.9765 |  |  |  |  | 1
166 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 36-3-4 | 10 (10.5) | 09,00 2022.11.10 | 13,00 2022.11.10 | П | 4 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 10 | 96 | 0 | 21.7916 |  |  |  |  | 1
167 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-40 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.10 | 11,45 2022.11.10 | П | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 94.0382 |  |  |  |  | 1
168 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-57 | 10 (10.5) | 12,00 2022.11.10 | 13,00 2022.11.10 | П | 1 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 94.0382 |  |  |  |  | 1
169 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 7-3-2 | 10 (10.5) | 14,00 2022.11.10 | 17,00 2022.11.10 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 36.0415 |  |  |  |  | 1
170 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-16-40 | 10 (10.5) | 14,00 2022.11.10 | 15,00 2022.11.10 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 94.0382 |  |  |  |  | 1
171 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-14 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.11 | 16,00 2022.11.11 | П | 6 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 738.2417 |  |  |  |  | 1
172 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 50-15 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.11 | 16,00 2022.11.11 | П | 6 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 1204 | 0 | 743.0696 |  |  |  |  | 1
173 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-3 от КТП 50-15-24 | 0.38 | 13,50 2022.11.15 | 14,30 2022.11.15 | П | 0.66667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 23.7195 |  |  |  |  | 1
174 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-17-17 | 0.38 | 14,40 2022.11.15 | 15,05 2022.11.15 | П | 0.41667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.9529 |  |  |  |  | 1
175 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ТП | КТП 35-7-6 | 10 (10.5) | 09,00 2022.11.17 | 16,00 2022.11.17 | П | 7 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4.4583 |  |  |  |  | 1
176 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-15-15 | 10 (10.5) | 05,46 2022.11.21 | 08,30 2022.11.21 | П | 2.7333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 73.8871 |  |  |  |  | 1
177 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-5 от КТП 50-16-47 | 0.38 | 09,33 2022.11.22 | 13,05 2022.11.22 | П | 3.5333 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 20.3609 |  |  |  |  | 1
178 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-15-15 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.23 | 11,40 2022.11.23 | П | 1.6667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 73.8871 |  |  |  |  | 1
179 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ТП | КТП 50-15-15 | 10 (10.5) | 13,00 2022.11.24 | 14,20 2022.11.24 | П | 1.3333 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 73.8871 |  |  |  |  | 1
180 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Немецкий сетевой участок | ВЛ | Ф-1, Ф-2 от КТП 36-5-27 | 0.38 | 14,00 2022.12.06 | 17,00 2022.12.06 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5.2083 |  |  |  |  | 1
181 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Л 10-2 от ТП 10 | 0.38 | 09,30 2022.12.13 | 12,30 2022.12.13 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3.5684 |  |  |  |  | 1
182 | ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Павловский сетевой участок | ВЛ | Ф-1 от КТП 50-16-33 | 0.38 | 15,50 2022.12.14 | 17,18 2022.12.14 | П | 1.4667 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13.6439 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 597.47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 495.59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 101.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 46.4766 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1
Генеральный директор А. М. Бирюков
Должность Ф.И.О. Подпись