## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-3-3 ф-2 | 0.4 | 18,54 2017.02.03 | 19,15 2017.02.03 | В | 0.35 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15.8358 | 0 | 4 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 71-6-31 Ф-1 | 0.4 | 07,52 2017.02.14 | 11,08 2017.02.14 | В | 3.26 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45.6726 | 0 | 6 | 3.4.12.2 | 4.1 | 0
3 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 6-3-12 Ф-2 | 0.4 | 08,49 2017.02.01 | 16,17 2017.02.01 | П | 7.45 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 490.955 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 58-5 | 10 | 10,10 2017.02.02 | 13,48 2017.02.02 | П | 3.63 | ВЛ | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 2087.0685 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 6-11 | 10 | 09,08 2017.02.03 | 11,13 2017.02.03 | П | 2.08 | ВЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2675.244 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | Кытмановский УЭС | ВЛ | КТП 59-1-32 ф-1 | 0.4 | 09,20 2017.02.03 | 12,00 2017.02.03 | П | 2.66 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51.6971 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 6-3-21 | 0.4 | 10,01 2017.02.05 | 11,55 2017.02.05 | П | 1.9 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 113.24 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-7 | 10 | 13,08 2017.02.08 | 16,44 2017.02.08 | П | 3.6 | ВЛ | 0 | 0 | 403 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 1826.919 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-7 | 10 | 15,09 2017.02.09 | 17,03 2017.02.09 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 403 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 989.5811 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | Кытмановский УЭС | ВЛ | КТП 58-3-12 | 0.4 | 09,28 2017.02.13 | 16,14 2017.02.13 | П | 6.76 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 539.0424 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | Кытмановский УЭС | ВЛ | КТП 58-3-12 | 0.4 | 10,22 2017.02.14 | 16,03 2017.02.14 | П | 5.58 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 444.9492 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | Заринский УЭС | ТП | ТП 72 ф-12 | 0.4 | 10,11 2017.02.14 | 10,50 2017.02.14 | П | 0.65 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | Заринский УЭС | ТП | ТП 74 ф-11 | 0.4 | 10,05 2017.02.16 | 15,37 2017.02.16 | П | 5.53 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 157.7571 | 0 | 0 |  |  | 1
14 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 6-3 | 10 | 13,30 2017.02.20 | 16,09 2017.02.20 | П | 2.65 | ВЛ | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 271.5256 | 0 | 0 |  |  | 1
15 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 71-6-4 | 0.4 | 09,38 2017.02.20 | 11,30 2017.02.20 | П | 1.86 | ВЛ | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 145.2009 | 0 | 0 |  |  | 1
16 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 76-15-2 ф-3 | 0.4 | 09,37 2017.02.21 | 11,56 2017.02.21 | П | 2.31 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 91.707 | 0 | 0 |  |  | 1
17 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 6-22-31 | 0.4 | 13,27 2017.02.21 | 15,11 2017.02.21 | П | 1.56 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72.618 | 0 | 0 |  |  | 1
18 | Заринский УЭС | ТП | ТП 74 ф-11 | 0.4 | 09,37 2017.02.22 | 12,00 2017.02.22 | П | 2.38 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67.8954 | 0 | 0 |  |  | 1
19 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 6-3-77 ф-1,3 | 0.4 | 09,18 2017.02.27 | 16,01 2017.02.27 | П | 6.68 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110.9548 | 0 | 0 |  |  | 1
20 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-1-37 ф-1 | 0.4 | 08,58 2017.02.28 | 15,57 2017.02.28 | П | 7.33 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 181.106 | 0 | 0 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь