## Лист1
Информация о наличии невостребованной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
для осуществления технологического присоединения и о прогнозах ее увеличения
№ п/п | Наименование | Уровни напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов в режиме n-1 (МВА) | Количество поданных заявок на технологичееское присоединение, шт. | Объем мощности согласно поданных заявок на технологичееское присоединение, МВт. | Планируемый резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение, МВт | Прогноз увеличения мощности на основании инвестиционной программы ООО "ЗСК"
1 | ПС 35 кВ ГПП «НЗЖБИ» | 35/6 | 10 | - | - | 0.97 | 0
2 | ПС 35 кВ ГПП «БиКЗ» | 35/6 | 10 | - | - | 2.916 | 0
3 | ПС 35 кВ ПС № 49 «Бочкари» | 35/10 | 4 | - | - | 0.12 | 0
4 | ПС 110 кВ РТП г. Яровое | 110/6 | 20 | - | - | 0 | 0
5 | ПС 110 кВ ГПП ЗАО «Алтайкровля» | 110/6 | 16 | - | - | 5.12 | 0
6 | ПС 110 кВ ГПП АМЗ | 110/6 | 40.5 | - | - | 0 | 0
7 | ПС 35 кВ БТЭЦ1 | 35/6 | 25 | - | - | 0 | 0
8 | ПС 110кВ ГПП №8 «Заводская» | 110/6 | 6.3 | - | - | 0 | 0
9 | ПС 110 кВ ГПП-1 АШК | 110/6 | 25 | - | - | 0 | 0
10 | ПС 110 кВ ГПП-2 РТИ | 110/6 | 40 | - | - | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Сибэнергомаш | 110/6 | 25 | - | - | 0 | 0
12 | ПС 110 кВ ГПП-41«Пресс» | 110/6 | 63 | - | - | 0 | 0
13 | ПС 110 кВ ГПП-42 «Трансмаш» | 110/6 | 40 | - | - | 0 | 0