## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
72 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 КТП 70-5-40 | 0.4 | 11,27 2017.09.04 | 16,34 2017.09.04 | П | 5.12 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 192.32 |  |  |  |  | 1
73 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 КТП 71-6-31 | 0.4 | 11,27 2017.09.04 | 16,17 2017.09.04 | П | 4.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66.46 |  |  |  |  | 1
74 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ТП | ТП 2 | 6 | 09,30 2017.09.04 | 13,28 2017.09.04 | П | 3.97 | 2 | 2 | ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 337.08 |  |  |  |  | 1
75 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-2 | 10 | 13,00 2017.09.04 | 15,44 2017.09.04 | П | 2.73 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ, ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 470.95 |  |  |  |  | 1
76 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-3 | 10 | 10,12 2017.09.05 | 16,01 2017.09.05 | П | 5.82 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1619.34 |  |  |  |  | 1
77 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-31 | 0.4 | 09,13 2017.09.06 | 14,42 2017.09.06 | П | 5.48 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75.4 |  |  |  |  | 1
78 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-5-41 | 0.4 | 13,37 2017.09.06 | 16,56 2017.09.06 | П | 3.32 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 83.7 |  |  |  |  | 1
79 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 10,24 2017.09.06 | 16,00 2017.09.06 | П | 5.6 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 331.56 |  |  |  |  | 1
80 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-31 | 0.4 | 09,18 2017.09.07 | 16,06 2017.09.07 | П | 6.8 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100.26 |  |  |  |  | 1
81 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 10,06 2017.09.07 | 16,56 2017.09.07 | П | 6.83 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 986.78 |  |  |  |  | 1
82 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-5-41 | 0.4 | 08,40 2017.09.08 | 16,13 2017.09.08 | П | 7.55 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 190.35 |  |  |  |  | 1
83 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,00 2017.09.08 | 16,26 2017.09.08 | П | 7.43 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 1090.8 |  |  |  |  | 1
84 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-31 | 0.4 | 09,51 2017.09.11 | 16,18 2017.09.11 | П | 6.45 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 96.55 |  |  |  |  | 1
85 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 11,54 2017.09.11 | 15,56 2017.09.11 | П | 4.03 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 238.61 |  |  |  |  | 1
86 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 10,02 2017.09.11 | 16,41 2017.09.11 | П | 6.65 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 960.77 |  |  |  |  | 1
87 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-5-41 | 0.4 | 08,30 2017.09.12 | 16,29 2017.09.12 | П | 7.98 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 201.19 |  |  |  |  | 1
88 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-31 | 0.4 | 09,04 2017.09.12 | 15,45 2017.09.12 | П | 6.68 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 99.99 |  |  |  |  | 1
89 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-2 | 10 | 13,24 2017.09.12 | 16,10 2017.09.12 | П | 2.77 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 477.38 |  |  |  |  | 1
90 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,03 2017.09.12 | 16,48 2017.09.12 | П | 7.75 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 1194.07 |  |  |  |  | 1
91 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 406-3-6 | 0.4 | 14,12 2017.09.13 | 15,53 2017.09.13 | П | 1.68 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.49 |  |  |  |  | 1
92 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 76-15-16 | 10 | 14,13 2017.09.13 | 14,55 2017.09.13 | П | 0.7 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16.56 |  |  |  |  | 1
93 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-5-41 | 0.4 | 09,06 2017.09.14 | 16,38 2017.09.14 | П | 7.53 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 189.85 |  |  |  |  | 1
94 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-2 | 10 | 11,37 2017.09.14 | 16,15 2017.09.14 | П | 4.63 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 797.94 |  |  |  |  | 1
95 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,35 2017.09.14 | 16,16 2017.09.14 | П | 6.68 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 965.1 |  |  |  |  | 1
96 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-1 | 10 | 14,56 2017.09.14 | 15,34 2017.09.14 | П | 0.63 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.53 |  |  |  |  | 1
97 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-5 | 10 | 15,34 2017.09.14 | 16,10 2017.09.14 | П | 0.6 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 5 | 931 | 0 | 408.96 |  |  |  |  | 1
98 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-6 | 10 | 16,10 2017.09.14 | 16,46 2017.09.14 | П | 0.6 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1499 | 0 | 628.71 |  |  |  |  | 1
99 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-5-41 | 0.4 | 09,04 2017.09.15 | 11,33 2017.09.15 | П | 2.48 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 65.62 |  |  |  |  | 1
100 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-38 | 0.4 | 09,43 2017.09.15 | 17,00 2017.09.15 | П | 7.28 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.07 |  |  |  |  | 1
101 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ТП | 52 | 6 | 10,01 2017.09.15 | 15,40 2017.09.15 | П | 5.65 | 2 | 2 | ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1490.18 |  |  |  |  | 1
102 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-3 | 10 | 10,18 2017.09.15 | 15,57 2017.09.15 | П | 5.65 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1744.97 |  |  |  |  | 1
103 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-38 | 0.4 | 10,38 2017.09.18 | 17,02 2017.09.18 | П | 6.4 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108.92 |  |  |  |  | 1
104 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 406-3-6 | 0.4 | 10,59 2017.09.18 | 16,06 2017.09.18 | П | 5.12 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 82.15 |  |  |  |  | 1
105 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,03 2017.09.18 | 16,53 2017.09.18 | П | 7.83 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 1131.25 |  |  |  |  | 1
106 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,07 2017.09.19 | 16,07 2017.09.19 | П | 7 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 1011.34 |  |  |  |  | 1
107 | ООО «Заринская сетевая компания» Новоалтайский УЭС | ВЛ | Л 35-3 | 10 | 09,24 2017.09.19 | 14,16 2017.09.19 | П | 4.87 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 102.78 |  |  |  |  | 1
108 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 11,19 2017.09.20 | 17,39 2017.09.20 | П | 6.33 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 914.54 |  |  |  |  | 1
109 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 28 | 0.4 | 10,15 2017.09.20 | 15,20 2017.09.20 | П | 5.08 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 343.43 |  |  |  |  | 1
110 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,50 2017.09.21 | 16,31 2017.09.21 | П | 6.68 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 965.1 |  |  |  |  | 1
111 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 28 | 0.4 | 10,06 2017.09.21 | 14,03 2017.09.21 | П | 3.95 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267.03 |  |  |  |  | 1
112 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 28 | 0.4 | 10,04 2017.09.22 | 14,55 2017.09.22 | П | 4.85 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327.88 |  |  |  |  | 1
113 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,01 2017.09.22 | 16,18 2017.09.22 | П | 7.28 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 1051.79 |  |  |  |  | 1
114 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | КЛ | ТП 20 ячейка 1-ТП 19 ячейка 1 | 10 | 10,49 2017.09.04 | 11,59 2017.09.04 | В | 1.17 | 2 | 2 | ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.45 |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
115 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 4 ТП 70-16-60 | 0.4 | 14,03 2017.09.09 | 14,30 2017.09.09 | В | 0.45 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.17 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
116 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 9-18-83 | 0.4 | 10,27 2017.09.11 | 10,50 2017.09.11 | В | 0.38 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |  | 2017-08-25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
117 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | КЛ | Ф № 2 ТП 6-11-75 | 0.4 | 09,58 2017.09.15 | 17,00 2017.09.15 | В | 7.03 | 2 | 2 | КЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.01 |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
118 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-2 | 10 | 10,22 2017.09.24 | 10,25 2017.09.24 | В | 0.05 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 8.61 |  |  | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
119 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП Б | 0.4 | 10,06 2017.09.26 | 15,47 2017.09.26 | П | 5.68 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 981.67 |  |  |  |  | 1
120 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 59-1-1 | 0.4 | 09,34 2017.09.26 | 16,39 2017.09.26 | П | 7.08 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46.99 |  |  |  |  | 1
121 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ТП | 58-3-7 | 10 | 11,12 2017.09.26 | 16,50 2017.09.26 | П | 5.63 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 189.64 |  |  |  |  | 1
122 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ТП | 58-3-7 | 10 | 10,11 2017.09.27 | 17,32 2017.09.27 | П | 7.35 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 247.58 |  |  |  |  | 1
123 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 59-1-1 | 0.4 | 09,49 2017.09.27 | 16,27 2017.09.27 | П | 6.63 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
124 | ООО «Заринская сетевая компания» Бийский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП Б | 0.4 | 09,52 2017.09.27 | 15,45 2017.09.27 | П | 5.88 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 901.66 |  |  |  |  | 1
125 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-1 | 10 | 12,32 2017.09.27 | 15,15 2017.09.27 | П | 2.72 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.93 |  |  |  |  | 1
126 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-5 | 10 | 12,32 2017.09.27 | 15,15 2017.09.27 | П | 2.72 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 5 | 931 | 0 | 1850.01 |  |  |  |  | 1
127 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-6 | 10 | 12,32 2017.09.27 | 15,15 2017.09.27 | П | 2.72 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1499 | 0 | 2849.61 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь