ПАСПОРТ

услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью

«Заринская сетевая компания»

допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии (далее - приборы учёта), установленных потребителем в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: собственники (владельцы) энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к электросетевому оборудованию ООО «ЗСК», при условии, что точки присоединения данных энергопринимающих устройств являются точками поставки розничного рынка, совпадающими с точками поставки, входящими в группу точек поставки на оптовом рынке и не входящими в группу точек поставки гарантирующего поставщика;

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса):

направление заявителем запроса на установку (замену) прибора учёта способом, позволяющим подтвердить факт получения такого запроса, в адрес следующих субъектов:

- ООО «ЗСК»;

- гарантирующий поставщик;

- энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, с которой в отношении таких энергопринимающих устройств заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии);

указание в направляемом запросе следующих данных:

реквизиты заявителя;

контактные данные заявителя, включая номер телефона;

место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель имеет намерение обеспечить допуск прибора учёта в эксплуатацию;

номера договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или) оказания услуг по передаче электрической энергии (при наличии);

информация о приборе учёта и (или) об ином оборудовании, в отношении которых заявитель имеет намерение обеспечить допуск в эксплуатацию;

предполагаемые дата и время совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учёта;

-  обеспечение заявителем установки (замены) прибора учёта (при замене демонтаж производится по отдельному согласованию с ООО «ЗСК»);

-  обеспечение заявителем соответствия установленного (заменённого) прибора учёта (измерительного комплекса) следующим требованиям:

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке);

Правил организации учёта электрической энергии на розничных рынках, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

-   обеспечение заявителем допуска сетевой организации, гарантирующего поставщика и энергосбытовой (энергоснабжающей) организации к месту установки (замены) прибора учёта, в дату и время совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учёта.

Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):

В течении 30 дней с даты получения от заявителя запроса о допуске в эксплуатацию прибора учета.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | согласование даты и времени | подтверждение предложенных заявителем даты и времени совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учёта или согласование иных даты и времени | способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя запроса о допуске в эксплуатацию прибора учёта | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 2 | допуск в эксплуатацию прибора учёта | проверка прибора учёта, установка пломб, составление акта допуска прибора учёта электрической энергии в эксплуатацию | выполнение действий | в согласованную дату | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |

Контактная информация для направления обращений:

659100, г. Заринск, Алтайский край, ул. Молодёжная, д.17;

Центр обслуживания клиентов г. Заринск, ул. Металлургов, д.18;

Офисы обслуживания:

г.Барнаул, проезд Рекордный, д.11;

г.Бийск, ул.Мерлина, д.63, помещ. 10-11, каб.8;

г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 84Г;

г.Яровое, ул.Пушкина, д.8/1;

ЗАТО Сибирский, ул.Школьная, д11/1;

Заринский район, с.Голуха, ул.Привокзальная, д15;

Кытмановский район, с.Кытманово, ул.Советская, д.18;

Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, д.45-А, каб.11;

Тогульский район, с.Тогул, ул.Пролетарская, д.21;

Немецкий район, с.Гальбштадт, ул.Тракторная, 4;

Павловский район, с.Павловск, ул.Лазо, д.27г.

Сайт в сети интернет: http://zarseti.ru

E-mail: mail@zarseti.ru

Телефон горячей линии: 8-800-700-06-88

Телефон для справок 8(38595)4-54-66