## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
165 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-6 | 10 | 09,42 2017.11.01 | 11,55 2017.11.01 | П | 2.22 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 117.18 |  |  |  |  | 1
166 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-26 | 10 | 13,17 2017.11.01 | 16,34 2017.11.01 | П | 3.28 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 118.68 |  |  |  |  | 1
167 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 09,50 2017.11.01 | 16,37 2017.11.01 | П | 6.78 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 3567.82 |  |  |  |  | 1
168 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-4 | 10 | 09,38 2017.11.02 | 11,39 2017.11.02 | П | 2.02 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 108.49 |  |  |  |  | 1
169 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф №1 ТП 71-6-34 | 0.4 | 09,27 2017.11.02 | 16,48 2017.11.02 | П | 7.35 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19.9 |  |  |  |  | 1
170 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 10,09 2017.11.02 | 17,17 2017.11.02 | П | 7.13 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 3751.98 |  |  |  |  | 1
171 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-9 | 10 | 09,44 2017.11.07 | 16,24 2017.11.07 | П | 6.67 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 411.58 |  |  |  |  | 1
172 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-1-18 | 0.4 | 10,46 2017.11.07 | 16,30 2017.11.07 | П | 5.73 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 41.09 |  |  |  |  | 1
173 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-23 | 10 | 09,59 2017.11.08 | 11,48 2017.11.08 | П | 1.82 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 111.32 |  |  |  |  | 1
174 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-29 | 10 | 13,08 2017.11.08 | 16,11 2017.11.08 | П | 3.05 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 215.42 |  |  |  |  | 1
175 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-21 | 10 | 13,08 2017.11.08 | 16,11 2017.11.08 | П | 3.05 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 109.93 |  |  |  |  | 1
176 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-22 | 10 | 13,08 2017.11.08 | 16,11 2017.11.08 | П | 3.05 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 122.89 |  |  |  |  | 1
177 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 58-5-11 | 0.4 | 09,04 2017.11.08 | 16,51 2017.11.08 | П | 7.78 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 165.26 |  |  |  |  | 1
178 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 58-5-11 | 0.4 | 08,42 2017.11.09 | 16,53 2017.11.09 | П | 8.18 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 208.09 |  |  |  |  | 1
179 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 58-3-10 | 0.4 | 08,42 2017.11.09 | 16,53 2017.11.09 | П | 8.18 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 84.24 |  |  |  |  | 1
180 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-5-3 | 0.4 | 10,38 2017.11.10 | 16,30 2017.11.10 | П | 5.87 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 359.05 |  |  |  |  | 1
181 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ТП | 71-6-20 | 10 | 13,03 2017.11.10 | 15,45 2017.11.10 | П | 2.7 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 324.11 |  |  |  |  | 1
182 | ООО «Заринская сетевая компания» Новоалтайский УЭС | ВЛ | Ф № 5 ТП 29-15-2 | 0.4 | 08,48 2017.11.10 | 15,02 2017.11.10 | П | 6.23 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.08 |  |  |  |  | 1
183 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 11,51 2017.11.13 | 16,18 2017.11.13 | П | 4.45 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 361 |  |  |  |  | 1
184 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ТП | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 09,07 2017.11.13 | 16,52 2017.11.13 | П | 7.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 64.69 |  |  |  |  | 1
185 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 09,10 2017.11.14 | 11,26 2017.11.14 | П | 2.27 | 2 | 2 | ВЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 184.15 |  |  |  |  | 1
186 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 08,44 2017.11.14 | 16,47 2017.11.14 | П | 8.05 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.19 |  |  |  |  | 1
187 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-5-28 | 0.4 | 09,49 2017.11.21 | 14,46 2017.11.21 | П | 4.95 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 57.28 |  |  |  |  | 1
188 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-7 | 0.4 | 10,12 2017.11.21 | 12,24 2017.11.21 | П | 2.2 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18.94 |  |  |  |  | 1
189 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-21 | 0.4 | 13,02 2017.11.21 | 16,05 2017.11.21 | П | 3.05 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44.81 |  |  |  |  | 1
190 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-5 | 0.4 | 09,00 2017.11.21 | 16,52 2017.11.21 | П | 7.87 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 183.07 |  |  |  |  | 1
191 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-5 | 0.4 | 10,32 2017.11.22 | 16,53 2017.11.22 | П | 6.35 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 147.71 |  |  |  |  | 1
192 | ООО «Заринская сетевая компания» Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-5-28 | 0.4 | 09,40 2017.11.22 | 14,04 2017.11.22 | П | 4.4 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.48 |  |  |  |  | 1
193 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 4 ТП 6-3-20 | 0.4 | 15,43 2017.11.01 | 16,45 2017.11.01 | В | 1.03 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 25.9 |  |  | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
194 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 58-3 | 10 | 22,22 2017.11.03 | 00,13 2017.11.04 | В | 1.85 | 2 | 2 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1864.92 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
195 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 4 ТП 6-22-79 | 0.4 | 14,05 2017.11.03 | 14,34 2017.11.03 | В | 0.48 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |  |  | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
196 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-7-24 | 0.4 | 21,26 2017.11.03 | 22,19 2017.11.03 | В | 0.88 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40.74 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
197 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-5-3 | 0.4 | 22,19 2017.11.03 | 23,07 2017.11.03 | В | 0.8 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 48.93 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
198 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 76-15-3 | 0.4 | 22,20 2017.11.03 | 23,59 2017.11.03 | В | 1.65 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62.89 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
199 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 6-11-59 | 0.4 | 22,43 2017.11.03 | 22,56 2017.11.03 | В | 0.22 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3.08 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
200 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 76-15-2 | 0.4 | 23,06 2017.11.03 | 00,06 2017.11.04 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27.86 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
201 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-6-10 | 0.4 | 23,48 2017.11.03 | 23,58 2017.11.03 | В | 0.166 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1.19 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
202 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-5-33 | 0.4 | 23,32 2017.11.03 | 23,52 2017.11.03 | В | 0.333 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3.7 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
203 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 4 ТП 6-3-20 | 0.4 | 22,55 2017.11.03 | 00,25 2017.11.04 | В | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 37.72 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
204 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 5 ТП 6-22-32 | 0.4 | 00,09 2017.11.04 | 02,28 2017.11.04 | В | 2.32 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.42 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
205 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 70-16-46 | 0.4 | 00,37 2017.11.04 | 02,41 2017.11.04 | В | 2.07 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.92 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
206 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 76-15-18 | 0.4 | 04,11 2017.11.04 | 04,35 2017.11.04 | В | 0.4 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.32 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
207 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 6-22-47 | 0.4 | 05,40 2017.11.04 | 06,14 2017.11.04 | В | 0.566 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7.06 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
208 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 6-3-77 | 0.4 | 06,14 2017.11.04 | 07,04 2017.11.04 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.9 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
209 | Кытмановский УЭС | ТП | 59-1-32 | 10 | 21,38 2017.11.03 | 10,43 2017.11.04 | В | 13.08 | 2 | 2 | ТП, ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 198.12 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
210 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-7-24 | 0.4 | 06,45 2017.11.04 | 08,54 2017.11.04 | В | 2.15 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 99.53 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
211 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 59-7-34 | 0.4 | 06,45 2017.11.04 | 08,30 2017.11.04 | В | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.06 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
212 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-5-11 | 0.4 | 06,45 2017.11.04 | 08,17 2017.11.04 | В | 1.53 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.39 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
213 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 71-5-27 | 0.4 | 06,45 2017.11.04 | 08,59 2017.11.04 | В | 2.23 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16.86 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
214 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 9 ТП 78 | 0.4 | 07,00 2017.11.04 | 10,50 2017.11.04 | В | 3.83 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
215 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 6-3-5 | 0.4 | 07,15 2017.11.04 | 10,23 2017.11.04 | В | 3.13 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 68.28 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
216 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-5-15 | 0.4 | 10,07 2017.11.04 | 13,20 2017.11.04 | В | 3.22 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45.19 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
217 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-1-18 | 0.4 | 07,15 2017.11.04 | 09,30 2017.11.04 | В | 2.25 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 92.14 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
218 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-29 | 0.4 | 13,22 2017.11.04 | 14,26 2017.11.04 | В | 1.066 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 13.98 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
219 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 59-1-4 | 0.4 | 07,15 2017.11.04 | 09,10 2017.11.04 | В | 1.92 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8.05 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
220 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-1-9 | 0.4 | 07,15 2017.11.04 | 09,15 2017.11.04 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 64.08 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
221 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-1 | 0.4 | 06,45 2017.11.04 | 09,54 2017.11.04 | В | 3.15 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46.16 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
222 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-5-9 | 0.4 | 07,20 2017.11.04 | 10,00 2017.11.04 | В | 2.67 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11.5 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
223 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 70-5-44 | 0.4 | 08,30 2017.11.04 | 12,16 2017.11.04 | В | 3.766 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
224 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 6-22-35 | 0.4 | 09,12 2017.11.04 | 11,05 2017.11.04 | В | 1.88 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22.67 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
225 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 70-16-60 | 0.4 | 08,55 2017.11.04 | 11,27 2017.11.04 | В | 2.53 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.47 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
226 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 70-1-37 | 0.4 | 12,10 2017.11.04 | 19,01 2017.11.04 | В | 6.85 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 294.22 |  |  | 3.4.8.3 | 4.14 | 0
227 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 3 КТП 6-11-24 | 0.4 | 19,09 2017.11.04 | 20,52 2017.11.04 | В | 1.72 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
228 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 76-15-1 | 0.4 | 20,00 2017.11.04 | 20,52 2017.11.04 | В | 0.866 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.95 |  |  | 3.4.12.2 |  | 0
229 | Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 19,27 2017.11.04 | 23,16 2017.11.04 | В | 3.816 | 2 | 2 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 266.09 |  |  | 3.4.14 | 4.11 | 1
230 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 3 ТП 58-3-5 | 0.4 | 08,38 2017.11.11 | 13,18 2017.11.11 | В | 4.67 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 108.63 |  |  | 3.4.3 | 4.12 | 1
231 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 4 ТП 76-15-25 | 0.4 | 10,16 2017.11.13 | 10,35 2017.11.13 | В | 0.316 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
232 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 4 ТП 70-5-80 | 0.4 | 11,41 2017.11.13 | 13,59 2017.11.13 | В | 2.3 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |  |  | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
233 | Заринский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 71-6-7 | 0.4 | 17,53 2017.11.19 | 19,11 2017.11.19 | В | 1.3 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11.19 |  |  | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
234 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 58-3-5 | 0.4 | 11,51 2017.11.28 | 16,55 2017.11.28 | П | 5.07 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52.23 |  |  |  |  | 1
235 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 2 ТП 59-1-16 | 0.4 | 09,46 2017.11.28 | 16,30 2017.11.28 | П | 6.73 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 133.62 |  |  |  |  | 1
236 | ООО «Заринская сетевая компания» Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-4 | 10 | 10,56 2017.11.29 | 15,27 2017.11.29 | П | 4.52 | 2 | 2 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 366.68 |  |  |  |  | 1
237 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-1-16 | 0.4 | 08,37 2017.11.29 | 15,54 2017.11.29 | П | 7.28 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 125.68 |  |  |  |  | 1
238 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 09,45 2017.11.29 | 15,33 2017.11.29 | П | 5.8 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48.41 |  |  |  |  | 1
239 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 58-3-5 | 0.4 | 09,42 2017.11.30 | 17,00 2017.11.30 | П | 7.3 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60.93 |  |  |  |  | 1
240 | ООО «Заринская сетевая компания» Кытмановский УЭС | ВЛ | Ф № 1 ТП 59-1-16 | 0.4 | 09,00 2017.11.30 | 16,45 2017.11.30 | П | 7.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 133.8 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь