## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2017 | года
ООО «Заринская сетевая компания»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 71-5-28 Ф-2 | 0.4 | 16,50 2017.05.04 | 17,50 2017.05.04 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16.495 | 0 | 18 | 3.4.12.2 | 4.1 | 0
2 | Первомайский Уэс | ВЛ | Л 35-13 | 10 | 15,35 2017.05.06 | 19,09 2017.05.06 | В | 4.51 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 49.9144 | 0 | 19 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 70-1 | 10 | 17,13 2017.05.06 | 21,48 2017.05.06 | В | 4.58 | ВЛ | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 3103.6828 | 0 | 20 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
4 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 70-5-41 Ф-2 | 0.4 | 15,30 2017.05.06 | 16,00 2017.05.06 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.2 | 0 | 21 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
5 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 70-5-44 Ф-2 | 0.4 | 16,37 2017.05.06 | 17,03 2017.05.06 | В | 0.43 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5.9469 | 0 | 22 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
6 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 6-11-17 Ф-1 | 0.4 | 16,50 2017.05.06 | 18,30 2017.05.06 | В | 2.33 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45.0913 | 0 | 23 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
7 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 59-1-17 Ф-1 | 0.4 | 17,22 2017.05.06 | 19,05 2017.05.06 | В | 1.7 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32.8993 | 0 | 24 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
8 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 59-1-18 Ф-1 | 0.4 | 17,20 2017.05.06 | 17,44 2017.05.06 | В | 0.4 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31.033 | 0 | 25 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
9 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 71-6-31 Ф-2 | 0.4 | 17,21 2017.05.06 | 17,38 2017.05.06 | В | 0.28 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4.5507 | 0 | 26 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
10 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 71-6-25 Ф-2 | 0.4 | 16,58 2017.05.06 | 17,23 2017.05.06 | В | 0.41 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.3034 | 0 | 27 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
11 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 71-6-1 Ф-1 | 0.4 | 20,15 2017.05.06 | 20,30 2017.05.06 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.4306 | 0 | 28 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
12 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 74-4 | 10 | 09,36 2017.05.07 | 10,12 2017.05.07 | В | 0.6 | ВЛ | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 252.507 | 0 | 29 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
13 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 12,15 2017.05.08 | 15,20 2017.05.08 | В | 3.08 | ВЛ | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 3790.5021 | 0 | 30 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
14 | Кытмановский УЭС | ВЛ | Л 59-1 | 10 | 23,59 2017.05.08 | 03,12 2017.05.09 | В | 3.21 | ВЛ | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 3950.4908 | 0 | 31 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
15 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-3-5 Ф-2 | 0.4 | 13,25 2017.05.08 | 14,25 2017.05.08 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9.76 | 0 | 32 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
16 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-3-4 Ф-2 | 0.4 | 13,25 2017.05.08 | 14,25 2017.05.08 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.81 | 0 | 33 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
17 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-3-7Ф-2 | 0.4 | 15,09 2017.05.08 | 15,43 2017.05.08 | В | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.8519 | 0 | 34 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
18 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 6-3-20 Ф-4 | 0.4 | 13,03 2017.05.08 | 16,50 2017.05.08 | В | 3.78 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 168.5691 | 0 | 35 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
19 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 6-3-5 Ф-2 | 0.4 | 13,45 2017.05.08 | 16,25 2017.05.08 | В | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 47.8438 | 0 | 36 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
20 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 76-15-1 Ф-3 | 0.4 | 14,06 2017.05.08 | 17,05 2017.05.08 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16.0875 | 0 | 37 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
21 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 70-5-40 Ф-3 | 0.4 | 14,28 2017.05.08 | 15,30 2017.05.08 | В | 1.03 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 37.2062 | 0 | 38 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
22 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 70-5-44 Ф-2 | 0.4 | 17,30 2017.05.08 | 17,58 2017.05.08 | В | 0.46 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6.3618 | 0 | 39 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
23 | Заринский УЭС | ВЛ | Л 71-5 | 10 | 18,30 2017.05.11 | 18,57 2017.05.11 | В | 0.45 | ВЛ | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 329.9884 | 0 | 40 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
24 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 70-1-37 Ф-1 | 0.4 | 10,31 2017.05.13 | 11,58 2017.05.13 | В | 1.51 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33.9939 | 0 | 41 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
25 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 76-15-2 Ф-3 | 0.4 | 15,48 2017.05.17 | 16,10 2017.05.17 | В | 0.36 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12.2085 | 0 | 42 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
26 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-3-13 Ф-2 | 0.4 | 14,00 2017.05.17 | 15,21 2017.05.17 | В | 0.35 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.1504 | 0 | 43 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
27 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-5-11 Ф-3 | 0.4 | 16,51 2017.05.17 | 17,18 2017.05.17 | В | 0.45 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2.6854 | 0 | 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
28 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 59-1-7 Ф-1 | 0.4 | 15,00 2017.05.17 | 17,56 2017.05.17 | В | 2.93 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33.8342 | 0 | 45 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
29 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 59-1-5 ф-3 | 0.4 | 15,00 2017.05.17 | 18,27 2017.05.17 | В | 3.45 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43.8236 | 0 | 46 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
30 | Кытмановский УЭС | ВЛ | ТП 58-5-9 ф-1 | 0.4 | 18,42 2017.05.17 | 19,32 2017.05.17 | В | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.5918 | 0 | 47 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
31 | заринский УЭС | ВЛ | ТП 70-16-60 Ф-3 | 0.4 | 14,00 2017.05.20 | 17,06 2017.05.20 | В | 3.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.7593 | 0 | 48 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
32 | Заринский УЭС | ВЛ | ТП 6-22-79 ф-4 | 0.4 | 18,52 2017.05.31 | 19,00 2017.05.31 | В | 0.13 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6689 | 0 | 49 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
33 | Заринский УЭС | ТП | КТП 6-11-9 | 0.4 | 13,30 2017.05.03 | 16,29 2017.05.03 | П | 2.98 | ТП | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 190.0122 | 0 | 0 |  |  | 1
34 | Заринский УЭС | ТП | ТП 50 | 0.4 | 13,32 2017.05.03 | 16,12 2017.05.03 | П | 2.66 | ТП | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 327.0337 | 0 | 0 |  |  | 1
35 | Заринский УЭС | ТП | КТП 6-22-32 | 0.4 | 13,36 2017.05.04 | 16,22 2017.05.04 | П | 2.76 | ТП | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 478.6944 | 0 | 0 |  |  | 1
36 | Заринский УЭС | ТП | ТП 10 | 0.4 | 13,37 2017.05.04 | 16,15 2017.05.04 | П | 2.63 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 449.0133 | 0 | 0 |  |  | 1
37 | Заринский УЭС | ТП | ТП 65 | 0.4 | 08,33 2017.05.05 | 11,22 2017.05.05 | П | 2.81 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1321.0091 | 0 | 0 |  |  | 1
38 | Заринский УЭС | ТП | ТП 26 | 0.4 | 08,33 2017.05.10 | 11,28 2017.05.10 | П | 2.91 | ТП | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 799.7917 | 0 | 0 |  |  | 1
39 | Заринский УЭС | ТП | КТП 6-3-73 | 0.4 | 09,07 2017.05.10 | 11,31 2017.05.10 | П | 2.4 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45.78 | 0 | 0 |  |  | 1
40 | Кытмановский УЭС | ТП | КТП 59-1-6 | 0.4 | 13,23 2017.05.10 | 16,58 2017.05.10 | П | 3.58 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.977 | 0 | 0 |  |  | 1
41 | Кытмановский УЭС | ТП | КТП 59-1-4 | 0.4 | 08,50 2017.05.11 | 10,20 2017.05.11 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.875 | 0 | 0 |  |  | 1
42 | Голухинский УЭС | ВЛ | КТП 406-2-8 Ф1 | 0.4 | 10,00 2017.05.11 | 19,00 2017.05.11 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 69.66 | 0 | 0 |  |  | 1
43 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-54 | 0.4 | 13,30 2017.05.11 | 16,19 2017.05.11 | П | 2.81 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46.639 | 0 | 0 |  |  | 1
44 | Голухинский УЭС | ВЛ | КТП 406-2-8 Ф1 | 0.4 | 09,23 2017.05.12 | 16,17 2017.05.12 | П | 6.9 | ВЛ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 53.406 | 0 | 0 |  |  | 1
45 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-42 | 0.4 | 13,30 2017.05.12 | 16,19 2017.05.12 | П | 2.81 | ТП | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 214.5435 | 0 | 0 |  |  | 1
46 | Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-2 | 10 | 10,43 2017.05.15 | 19,10 2017.05.15 | П | 8.45 | ВЛ | 0 | 0 | 251 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1613.2529 | 0 | 0 |  |  | 1
47 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-38 | 0.4 | 08,39 2017.05.15 | 11,19 2017.05.15 | П | 2.66 | ТП | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 88.2189 | 0 | 0 |  |  | 1
48 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-43 | 0.4 | 13,30 2017.05.15 | 16,14 2017.05.15 | П | 2.73 | ТП | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 214.7486 | 0 | 0 |  |  | 1
49 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-76 | 0.4 | 08,33 2017.05.16 | 11,01 2017.05.16 | П | 2.46 | ТП | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 78.105 | 0 | 0 |  |  | 1
50 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-1-28 | 0.4 | 13,30 2017.05.16 | 15,54 2017.05.16 | П | 2.4 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 191.724 | 0 | 0 |  |  | 1
51 | Кытмановский УЭС | ТП | КТП 59-1-17 | 0.4 | 11,06 2017.05.16 | 12,03 2017.05.16 | П | 0.95 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 52.3664 | 0 | 0 |  |  | 1
52 | Заринский УЭС | ТП | РП 1 1с.ш | 0.4 | 08,34 2017.05.17 | 11,19 2017.05.17 | П | 2.75 | ТП | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 240.625 | 0 | 0 |  |  | 1
53 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-16-60 | 0.4 | 13,31 2017.05.17 | 15,37 2017.05.17 | П | 2.1 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43.4543 | 0 | 0 |  |  | 1
54 | Заринский УЭС | ТП | ТП 72 | 0.4 | 08,30 2017.05.18 | 11,12 2017.05.18 | П | 2.7 | ТП | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 888.4283 | 0 | 0 |  |  | 1
55 | Заринский УЭС | ТП | КТП 76-15-1 | 0.4 | 13,30 2017.05.18 | 16,15 2017.05.18 | П | 2.75 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 137.83 | 0 | 0 |  |  | 1
56 | Заринский УЭС | ТП | КТП 76-15-57 | 0.4 | 09,00 2017.05.19 | 11,36 2017.05.19 | П | 2.6 | ТП | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 165.1845 | 0 | 0 |  |  | 1
57 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-41 | 0.4 | 13,31 2017.05.19 | 16,30 2017.05.19 | П | 2.98 | ТП | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 341.3441 | 0 | 0 |  |  | 1
58 | Заринский УЭС | ТП | КТП 6-11-59 | 0.4 | 08,32 2017.05.22 | 11,22 2017.05.22 | П | 2.83 | ТП | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 90.8925 | 0 | 0 |  |  | 1
59 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-80 | 0.4 | 09,44 2017.05.22 | 11,47 2017.05.22 | П | 2.05 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.353 | 0 | 0 |  |  | 1
60 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-44 Ф1 | 0.4 | 13,50 2017.05.22 | 16,21 2017.05.22 | П | 2.51 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60.9365 | 0 | 0 |  |  | 1
61 | Голухинский УЭС | ВЛ | Л 406-3 | 10 | 09,21 2017.05.23 | 11,18 2017.05.23 | П | 2.95 | ВЛ | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 1086.0277 | 0 | 0 |  |  | 1
62 | Заринский УЭС | ТП | КТП 70-5-44 | 0.4 | 09,02 2017.05.23 | 12,00 2017.05.23 | П | 2.96 | ТП | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 164.7388 | 0 | 0 |  |  | 1
63 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-44 Ф1 | 0.4 | 08,49 2017.05.24 | 16,20 2017.05.24 | П | 7.41 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 179.8963 | 0 | 0 |  |  | 1
64 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-44 Ф1 | 0.4 | 08,53 2017.05.25 | 16,18 2017.05.25 | П | 6.41 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 155.6188 | 0 | 0 |  |  | 1
65 | Заринский УЭС | КЛ | ТП 55 Ф-4 | 0.4 | 09,02 2017.05.25 | 10,47 2017.05.25 | П | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 305.8388 | 0 | 0 |  |  | 1
66 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-44 Ф1 | 0.4 | 09,16 2017.05.26 | 16,17 2017.05.26 | П | 7.01 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 170.1853 | 0 | 0 |  |  | 1
67 | Заринский УЭС | ВЛ | КТП 70-5-44 Ф2 | 0.4 | 08,51 2017.05.29 | 15,15 2017.05.29 | П | 6.4 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 88.512 | 0 | 0 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь